## 咨询表
赣州市中医院发热门诊装修病房安装网络监控设备,对讲系统等价格咨询表
序号 | 名 称 | 型 号 / 类 别 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小计合价 | 品 牌
1 | 窗口双向对讲扩音器 | 对讲窗口专用扩音器 | 对 | 1 |  | 0
2 | IP主机 |  | 套 | 1 |  | 0
3 | 全功能单键可视终端分机 |  | 台 | 3 |  | 0
4 | 监控摄像机 | 200W像素吸顶式拾音录像设备,三个病房,三个通道 | 个 | 6 |  | 0
5 | 监控硬盘 | 3000GB | 块 | 1 |  | 0
6 | 网络高清数字录像主机 | 16路 | 台 | 1 |  | 0
7 | 电源适配器 | 12V2A 防水电源 | 个 | 6 |  | 0
8 | 显示器22英寸 | 22英寸VGA接口 | 台 | 1 |  | 0
9 | 网络8口千兆交换机 | 1、标准机壳，固化千兆电接口数≥8个，交换容量≥1000Gbps,包转发率≥0.74Mpps； 2、所投产品采用静音无风扇节能设计； 3、MAC地址表≥4K,缓存≥2M； 4、内置4KV防雷防雷芯片，工作温度范围≥50°C | 台 | 2 |  | 0
10 | 超5类网线 | 国标全铜超5类非屏蔽网线。产品适用1000Base-T，传输速率100Mbps，包装长度305米 | 米 | 600 |  | 0
11 | 电源线 | 2*0.75平方黑线电源线 | 米 | 400 |  | 0
12 | 接头 | 网络水晶头 | 个 | 30 |  | 0
13 | 排插 | 3米的 | 个 | 2 |  | 0
14 | 施工费 | 室内外安装布线调试等 | 个 | 9 |  | 0
15 | 五金线管及辅材 | 五金线管及辅材,配件 | 批 | 1 |  | 0
16 | 设备材料安装费不含税总合计 | （1+2+3…+16) | 项 | 1 |  | 0
17 | 普通专用发票含税费小计 | （1+2+3…+16)*3% | 批 | 1 |  | 0
18 | 设备材料安装费含税总合计 | （1+2+3…+17） |  |  |  | 0
.