## 信息点位表
网络信息点位表
楼层 | 位置 |  | 信息点位 |  |  | 办公网络设备 |  | 监控 | 监控
|  |  | 网络 | 壁挂AP | 叫号屏 | 24口交换机 | 汇聚交换机 | 人脸门禁 | 800万摄像半球 | 400万电梯摄像机 | 24口POE交换机
1、一楼信息点位
1 | 机房
2 | 操作间 | 操作间
3 |  | 值班室
4 | 大厅 | 签到机
5 |  | 自助机
6 |  | 导诊台
7 |  | 直饮水
8 |  | 等候区
9 | 西药房 | 3个取药室
10 |  | 调剂台
11 | 换药室
12 | 诊室三
13 | 诊室二
14 | 诊室一
15 | 中药房一 | 3个取药室
16 | 中药房二 | 2个取药室
17 | 消控室
18 | 走廊
19 | 校内人员入口
1、一楼信息点位小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2、二楼信息点位
1 | 中医特色门诊
2 | 针灸康复科 | 医生急诊台
3 |  | 针灸康复科
4 | 检验科
5 | 诊室七
6 | B超室+心电图室
7 | 诊室八
8 | 挂号/收费室
9 | 中医准备间
10 | 西医准备间
11 | 注射室
12 | 诊室四
13 | 诊室五
14 | 诊室六
15 | 门诊物质存放间
16 | 门诊物质存放间走廊区 | 签到机
17 |  | 自助机
18 | 男休息室
19 | 女休息室
20 | 走廊
21 | 楼梯间
22 | 电梯
2、二楼信息点位小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
信息汇总合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 设备清单
赣州市中医院赣南科技学院综合门诊部信息化项目
序号 | 项目 | 品牌 | 技术指标及性能说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
一、综合布线系统
1 | 信息面板 |  |  |  | 个 |  |  | 1、如有漏项请自行添加项。 2、排队叫号系统只需要预留信息点位。
2 | 底盒 |  |  |  | 个
3 | 信息模块 |  |  |  | 个
4 | 六类网线 |  |  |  | 箱
5 | 2米LC-LC双芯单模光纤跳线 |  |  |  | 根
6 | PVC线槽/辅材 |  | ￠20-40 PVC线槽，国标阻燃，线槽接口卡、弯头等 |  | 米
7 | 网络机柜 |  |  |  | 个
8 | 理线器 |  |  |  | 个
9 | 辅材 |  | 扎带、电工胶布、标签纸、供电电缆等。 |  | 批
10 | 安装实施费用 |  | 项目安装实施费用 |  | 项
一、综合布线系统小计： | [5 empty] | 0
二、网络设备系统
1 | 汇聚交换机 |  | 交换机为全网管交换机，支持通过ssh配置和管理；汇聚交换机需配堆叠线缆 |  | 台 |  |  | 1、如有漏项请自行添加项。 2、UPS供电时长30分钟以上。 3、UPS安装含电池连接线、电缆及开关等辅材。
2 | 48口接入交换机 |  | 交换机为全网管交换机，支持通过ssh配置和管理；汇聚交换机需配堆叠线缆 |  | 台
3 | 24口POE交换机 |  | 交换机为全网管交换机，支持通过ssh配置和管理；汇聚交换机需配堆叠线缆 |  | 台
4 | 吸顶AP |  | AP需自带AC功能，可管理其他AP |  | 台
5 | 光模块 |  |  |  | 块
6 | UPS主机 |  | UPS需提供串口通信模块和协议文档；在线式UPS（5年以上质保） |  | 台
7 | UPS电池组 |  | 12V100AH 铅酸免维护蓄电池（5年以上质保） |  | 块
8 | UPS电池柜 |  |  |  | 套
9 | 安装实施费用 |  | 安装实施费用 |  | 项
二、网络设备系统小计： | [5 empty] | 0
三、安防监控系统
1 | 综合安防一体机 | 大华 |  |  | 台 |  |  | 1、如有漏项请自行添加项。 2、监控品牌要求：大华，存储90天。
2 | 800万网络摄像机 | 大华 |  |  | 台
3 | 400万电梯半球摄像机 | 大华 |  |  | 台
4 | 电梯网桥 | 大华 |  |  | 对
5 | 8K智能硬盘录像机 | 大华 |  |  | 台
6 | 硬盘 |  | 16T硬盘 |  | 块
7 | 43寸显示器 |  | 43寸安防显示器 |  | 台
8 | 辅材 |  | 扎带、电工胶布、标签纸、供电电缆等。 |  | 批
9 | 安装实施费用 |  | 项目安装实施费用 |  | 项
三、安防监控系统小计 | [5 empty] | 0
以上设备合计金额（一+二+三）： |  |  |  | 0
需求 | 赣南科技学院综合门诊部需求建议
1.叫号系统：所有诊室门口、DR机房门口、检验科门口、B超心电图室门口，预留1组网络和1组强电放置叫号屏。一楼西药房、中药房每个窗口上方，预留1组网络和1组强电放43寸叫号屏。一楼大厅和二楼走廊候诊区墙面，各预留2组网络和2组强电放签到机和叫号屏。
2.监控系统：校外出入口、校内出入口、楼梯间、电梯、大厅、走廊、中药房窗口、西药房窗口、中药房分装中药桌上方，消控室内，均配置安装800万摄像半球，预留网线。消控室配置监控存储及监控主机电脑，监控保存时间90天以上。
3.一楼楼梯间做为弱电信息汇集区域，需要增加一个弱电机柜。
4.DR操作间、所有诊室、检验、B超室、中医特色、针康科、中药房、西药房、挂号收费预留4个网口。注射室、男女休息室预留2个网口。
5.自助机一楼二楼，每台需预留2个网口和1组强电。
6.B超心电图、康复科、中医护理室，吊顶上各预留1组网络，无线AP内网使用。