采购项目需求

为了充分实现各业务系统数据互联互通共享，补齐医院智慧医疗业务功能短板，辅助提升临床诊疗质量，保障医疗安全，满足相关管理要求，进一步提升医院医疗服务的信息化与智能化水平。达成互联互通四甲、电子病历五级的建设目标，推动医院信息平台整体架构优化升级，强化数据治理能力，新建临床数据中心（CDR）建设基础，实现跨系统、跨部门的数据实时交互与业务协同。

- 一、软件参数

- 智慧医疗

- 临床诊疗

- 移动医生

- 患者信息管理

- 患者列表

支持以卡片形式显示当前所有患者的信息，包含床号、姓名、性别、年龄、护理级别、入院诊断等基本信息，可以标记病人是否欠费。

支持在卡片列表按护理等级、病危、病重、在床、新入院、新出院、新转入、新转出等类型来查询相关患者列表。

支持针对重点关注患者进行关注标记，方便进行统一查看及时了解重点患者的事实动态。

- 患者主页

支持显示患者基本信息，例如姓名、性别、床号、入院时间、入院诊断、住院天数、管床医生、责任护士等等信息。

支持切换患者历史就诊信息的切换，可以查看患者住院期间的入院记录、病程记录、出院记录、知情告知书等所 有病历文书。

支持查看护士类文书、单据等病历查看，例如护理文档、护理单据、体温单等病历文书。

支持查看检验、检查单、手术单等，支持备忘录的新增、查看、修改、删除功能。

- 医生日常管理

- 体征查询

支持显示患者基本信息，例如姓名、性别、床号、入院时间、入院诊断、住院天数、管床医生、责任护士等等信息。

支持通过系统界面快速切换不同科室以及患者，点击即切，无需多层跳转。

支持按科室、病区、床号等多维度筛选患者。在选定科室后，医生可通过患者列表或搜索功能快速定位目标患者，查看其体征数据。

支持体征数据以清晰、直观的形式展示，包括数值、图表等。例如，体温、脉搏、呼吸、心率等关键指标以数字形式显示，同时支持图表化展示，对异常数据标红处理。

- 医嘱查询

支持快速切换患者，实时查询当前患者的医嘱信息，方便医生随时掌握患者的最新情况。

支持显示患者基本信息，例如姓名、性别、床号、入院时间、入院诊断、住院天数、管床医生、责任护士等等信息。

支持自动分类显示患者的长期医嘱，便于医生查看需要持续执行的医嘱内容。

支持单独分类显示临时医嘱，确保医生能够快速识别并执行临时性医疗指示。

支持精准查询，一键过滤 、状态+类型交叉过滤、高频选项置顶、提升医护操作效率。

支持每条医嘱均标记当前状态（如“未执行”、“已执行”、“已停”等），方便护士了解医嘱的执行进度。

- 手术查询

支持查看所选病区所有在院患者的手术信息，通过我的手术、今日手术、明日手术、本周手术、待核手术以及完 成手术等筛选条件查询对应状态手术患者的信息列表。

支持查看手术申请单的流程审批状态，方便医生了解当前环节。

支持查看手术相关记录文档，例如术前讨论，术后小结等等。

- 检验检查报告查询

支持浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称，检验时间、检验者、检验结果、参考范围、报告者和报告时间等。

浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查所见、检查意见、报告者和报告时间等。

支持检查影像快速查看，一键打开检查对应的影像图片。

- 医嘱开立

支持按患者、医嘱类型、时间范围等条件查询医嘱。

医嘱开立界面支持快速搜索功能，可以根据医嘱类型、医嘱首字母、名称模糊查询、方便医生快速定位目标医嘱。

支持医生快速使用移动设备随时随地可以给患者进行医嘱、查询、开立、复制、合组、拆组、另存为模板、删除、提交等操作。

支持在移动端和电脑端同步查看和操作医嘱，方便医生在不同场景下使用。

- 检验申请单

支持医生可以使用移动设备随时随地可以给患者进行检验申请单开立

支持提供完整的检验项目库，支持按检验类型（如血常规、尿常规、生化检验等）分类浏览，快速定位目标检验项目。

支持开立多个检验项目，减少重复操作。

支持一键提交检验申请单，系统自动进行合理性校验（如检验项目冲突、患者状态等）。

支持对未执行的检验申请单进行修改或撤销，确保申请单的准确性。

支持移动设备应与医院的HIS系统实时同步，确保医生能随时访问患者检验信息。

- 检查申请单

支持医生可以使用移动设备随时随地可以给患者进行检查申请单开立。

支持提供完整的检查项目库，支持按检查类型（如CT、核磁、彩超、dr等）分类浏览，快速定位目标 检查申请单。

支持一次性开立多个检查项目，减少重复操作。

支持一键提交检查申请单，系统自动进行合理性校验（如收费项目冲突、患者状态等）。

支持对未执行的检查申请单进行修改或撤销，确保申请单的准确性。

支持移动设备应与医院的HIS系统实时同步，确保医生能随时访问患者检查信息。

- 手术申请单

支持医生可以使用移动设备随时随地可以给患者进行手术申请单开立。

支持提供完整的手术诊断库，支持快速检索定位目标手术诊断。

支持一次性开立多个手术诊断，减少重复操作。

支持一键提交手术申请单，系统自动进行合理性校验（如必填项目缺失、手术等级麻醉方式是否冲突等）。

支持对未执行的手术申请单进行修改或撤销，确保申请单的准确性。

支持移动设备应与医院的HIS系统实时同步，确保医生能随时访问患者手术信息。

- 多媒体备忘录

支持医患沟通时，及时记录患者相关信息，避免遗漏关键细节，避免重复询问。

支持文字编辑记录、语音记录、拍照记录、视频记录。

支持备忘录的新增、修改、查 看、删除功能。

- 智能提醒管理

- 支持与HIS系统共享消息体系，可以实时接收his系统的各方面消息，如医嘱执行消息。

- 支持检验检查报告参数告危急值提醒，支持查看整个检验或检查报告，也支持只查看危急值参数，支持危急值处理。

- 其他查询服务

统计当前医生所属科室的新入院、我用的患者、新出院、病危、病重、在床、转入科、转出科人数统计、双击可查看详细。

- 护理大屏

- 护理项目

- 支持显示当前科室重点患者数量统计例如：病危、病重、特级护理、一级护理、二级护理

- 可以根据配置选择显示当前病区护理项目有哪些人，例如：今日入院、今日出院、测血压、测血糖、导管患者、疼痛患者等等详情。

- 患者一览

1、支持以卡片的模式显示当前病区的患者详情，包含床号、姓名、护理级别等基本信息，可以标记病人是否欠费、是否有手术等状态，可以 收藏关注重点关注患者。支持按护理等级、病危、病重、在床等类型来查询相关患者列表。

- 系统设置

- 护理大屏项目配置：支持全景屏幕滚动项目配置，可以根据不同需求设置符合要求的项目内容，同时可以配置该项目对应显示的数据、支持全景屏幕项目区域配置、可以配置项目显示范围、颜色、排序等。

- 护理大屏科室配置：支持根据科室要求配置科室需要显示那些项目，可以针对不同科室进行精细化显示。

- CDSS临床辅助决策

- 临床决策知识库

决策查询检索

知识库检索：

支持通过多种方式（关键字、标题首字母）检索知识库内容，涉及疾病知识、检验检查知识、评估表、药品说明书等知识内容。

高级检索：

支持高级搜索，支持通过多种方式（关键字、标题首字母）检索知识库内容，涉及疾病知识、检验检查知识、评估表、药品说明书等知识内容

关联性检索：

可以根据知识库图谱关联性内容，在检索疾病，手术，检查检验药品时同时推荐出相关其他知识内容，方便医生更快速定位到其余相关疾病手术信息与详情。

决策知识内容

疾病知识库

疾病知识库至少能够提供几千种常见疾病的详细知识内容，应包含疾病标准名称，英文名称，缩写，所属科室，疾病icd10代码，支持最新icd11代码展示，疾病信息至少包含疾病定义与概述，疾病发病机制（包含病因病理）疾病诊断信息（包含病史要点，症状要点，查体要点）；

包含疾病辅助检查（包含实验室检查，影像学检查和其他检查信息）

包含疾病临床类型和鉴别诊断信息。

包含疾病治疗原则与治疗方案：包括基本治疗原则，一般治疗，药物治疗，手术治疗和其他治疗等。

包含疾病常见并发症信息，包含常见并发症信息。具体并发症引起原因，和具体表现情况。

包含疾病预后信息，随访信息，预防信息展示。

包含部分疾病疑难病例信息展示。

疾病分类知识

可以根据科室疾病进行相应分类和汇总，根据内科，外科，儿科等科室划分13个一级科室疾病分类，针对大的一级分类提供详细的二级分类如内科-内分泌科，神经内科，心血管内科，更好的方便医生找到适合本科室的疾病信息和使用帮助。

药品知识库

知识库至少能够提供70000药品说明书，覆盖所有在用药，常用药和一些特殊药品。药品说明书包含具体的规格、剂型、厂商、用法用量、适应症、禁忌症、不良反应等结构化的内容，能定期进行更新，并根据医院实际需要进行添加。

检验-实验室检查知识库

包含上千种实验室检验，根据分类包含临床化学检查，免疫检测，血清检测，临床体液，血液检验，微生物检测，细胞分子遗传检测等检测信息。

具体检查信息包含适应症，参考值，临床意义和作用，标本采集要求和注意事项内容。

检查-影像学检查知识库

影像学检查包含上千种检查，包含CT检查,X射线检查，超声检查，造影检查，心电图检查，呼吸科，神经内科消化内科检查等。具体信息包含检查临床意义，用途，适应症，禁忌症，并发症，器械准备，检查前患者准备，药物准备，操作方法及内容，检查方法和技术，摄片要求，注意事项。

临床操作、手术与麻醉知识库

临床手术与操作包含手术概述，注意事项，禁忌症适应症，手术的操作方法及程序，术后并发症，术前准备等知识内容。

麻醉知识内容包含麻醉概述，注意事项，目的，药物，麻醉期间观察、检测和记录，病人麻醉离开标准等内容。

护理知识库

包含几百条专病护理知识和基础护理知识内容，包含护理目的，护理准备，护理措施，护理评估，护理问题和注意事项，治疗手术护理，饮食护理，特殊护理，用药护理，健康教育

其他知识库

系统还提供法律法规知识库、2000多临床路径知识库及500多评估量表工具并支持自动计算和评估结果分析等，提供电子化政策法规文档，构建医院专项知识库可供全院使用。

决策术语对照

为了更好支持医院诊疗全流程标准化数据，系统提供标准决策术语对照功能。

将医疗数据分为医疗基础数据和医疗指标类数据。对于已结构化基础数据或指标类数据与国家标准、国际标准或行业标准分别进行映射，从而实现已结构化变量的标准化。

自动对照：支持院内医疗术语标准化，将标准术语与院内术语及编码自动对照，以实现推荐诊断、检查、检验、药品、手术名称的本地化。

手动对照：支持医院根据个性化情况手动对照，具体对照内容包括但不限于药品，诊断，手术，检查检验，给药途径频次等信息。

知识库对接与应用

支持通过CS、BS、API 方式进行对接，搭载第三方渠道，在医院HIS 系统、病历系统、手麻系统等进行使用。

可以自由搜索，也可以在不同应用场景自动调用，系统无缝对接医院系统，在开具处方医嘱时同步调用与提醒。

知识库升级更新

支持定期以升级包形式对知识库内容进行升级维护。

公司提供专业数据人员配合院方进行数据库更新与升级。

公司提供专业算法工程师配合院方每个季度升级优化算法。

具体升级方式可以提供远程升级，线上云服务自动升级和人工手动配合升级等多种模式以适应不同医院的不同升级环境的需求，及时保证医院的辅助决策知识库数据为最新最完善的状态。

- 病房医生辅助系统

- 可根据医生输入的主诉、现病史等患者病史信息，智能推送相应的问诊策略，包括相关的伴随症状。

- 基于采集门诊患者的症状、体征、体格检查、检验结果、检查结果以及既往史等情况，智能推送疑似诊断，助力医生全面考虑病情。

- 给出推理疾病的相关诊断依据，做到推理可追溯。

- 提供门诊疾病的鉴别诊断，提醒医生需鉴别。

- 自动抓取主诉症状，智能推荐诊断路径视图，从主要症状出发，以流程图的形式将相关诊断要点呈树状呈现，进一步辅助医生完成临床信息收集，明确诊断。

- 根据患者情况（症状、体格检查、检查检验）等，智能识别危急重症，并警示提醒医生，以免遗漏重大病情。

- 针对危急重症，如：急性冠脉综合征、肺栓塞、主动脉夹层等进行提醒并推荐危急处置流程，辅助医生快速处理。

- 基于采集门诊患者的症状、体征、体格检查，以及患者的性别、年龄、过敏史、既往史、家族史等个人基本信息状况，推荐合理检验项目，助力医生快速定位最需要的检验/检查项。

- 支持医生根据系统推荐的检验/检查，直接查阅相关的知识，包括正常值/正常影像表现、临床意义、注意事项等内容。

- 基于采集患者的当前病情（主诉、现病史、既往史等）、初步诊断以及患者的性别、年龄、过敏史等个人基本信息状况，综合判断，智能推荐适宜的药物治疗方案。

- 门诊医嘱下达时，可以快速关联项目获得检查、检验、药品知识，如提供药物说明查询功能等。

- 门诊医嘱申请时，根据患者的诊断、年龄段、生理状态、病理状态、性别、临床表现、用药情况、检验结果、过敏史等即时校验医嘱的合理性，对于不合理的医嘱按拦截等级提示，预防不良事件的发生。

- 根据患者的诊断、年龄段、生理状态、病理状态、性别、临床表现、用药情况、检验结果等，在医生开具检查/检验医嘱时，自动审核合理性，按配置的拦截等级对冲突项目主动进行提示。

- 根据患者的年龄段、生理状态、过敏史、用药情况、检验结果等，在医生开立药品医嘱时，自动进行用药合理性审核，按配置的拦截等级对冲突项目主动进行提示。

- 查阅报告时，对于多正常参考值的检验报告项目，能够根据性别、年龄段、生理周期等自动选取适用的正常值范围，给出报告结果的判断与提示，并展示异常结果的临床意义。

- 出现危急检验结果时，能够警示医生，并提示危急值的临床意义。

- 可以查看各个报告项目的历史检验结果，及趋势图。

- 可对门诊病历主诉、现病史、既往史、体格检查、诊断等项目进行书写规范性的实时校验，并给予书写建议。

- 对当日门诊病历进行统计展示，包括规范病历占比、触发书写提示、接诊患者性别及年龄分布、诊断统计等。

- 根据症状、诊断、治疗，以及患者的性别、年龄、过敏史等多个维度，推荐相似病历，方便医生参考相似病历的诊疗方案。

- 门诊医生辅助系统

- 供10000多种疾病知识内容，包含疾病概述、流行病学、病原体、病因和发病机制、病理、分类、临床表现、实验室及其他检查、并发症、诊断与鉴别诊断、护理、预防等内容。

- 提供130000多种药品知识及药品说明书，包括西药和中成药，内容包含药品别名、剂型、药理作用、药动学、适应症、禁忌症、注意事项、不良反应、用法用量、药物相互作用、儿童用药、老年人用药、妊娠及哺乳期用药等内容。

- 提供1225多种疾病的用药建议，包括各疾病分型对应的药物治疗建议。

- 提供5700余种疾病的检查建议，包含疾病相关的实验室检查、影像学检查、病原学检查等详细知识内容。

- 提供1500多条检验知识内容，包含定义、正常值、临床意义、样本要求、注意事项等内容。

- 提供1600多条检查知识内容，包含定义、正常影像学表现、检查过程、临床意义、注意事项等内容。

- 提供4000多条手术知识内容，包含适应症、禁忌症、术前准备、麻醉和体位、手术步骤、术后处理、并发症等内容。

- 提供20000多指南文献内容，包含指南共识、临床路径、国家文件、病例报告等内容。

- 提供2000多个评估表内容，包含评估内容、文献出处、评分自动计算等内容。

- 支持通过多种方式（拼音、首字母、关键词等）进行知识库检索，包括疾病、药品、检查、检验、手术、指南文献、评估表等。支持知识库切换，医生可以根据需要实时查询系统提供的默认知识库和院内自维护的知识库内容。

- 患者签名管理系统

- 医患文书通信平台

- 支持数据加密摆渡，提供医院内外网数据加密处理，加密数据摆渡功能。

- 需具备断网应急机制，提供断网补救措施，以便于在断网情况下发生的业务数据有记录并可在恢复网络时完成业务流程。

- 支持文书模板、用户个人信息云端独立存储的功能。

- 时间源接入，支持权威国家时间源接入；

- 签名自动生成，满足用户手写签名自动生成和采集服务；应满足用户手写签章图片云端生成、云端下发、云端存储；

- 支持多种部署方式，满足服务端在专有服务器和虚拟机等多种部署方式。

- 医患文书管理平台

- 支持创建多种角色，针对不同角色进行权限划分，可进行模板维护人员的管控。

- 支持科室维护，可针对不同科室不同业务进行模板精准分配。

- 支持模板一键导入，无需再次创建空白模板进行编辑。

- 支持模板在线编辑与预览。

- 支持签署信息内置，简化编辑工作量，支持修改，更加灵活适配。

- 支持模板权限配置，精准指定模板使用的科室与账号，可查看所有模板与对应科室匹配情况。

- 对模板的审批、启用、停用进行统一管理。

- 匹配关键字设定：支持对文书中的关键字进行设定，文书下发后，系统自动匹配填入关键字内容。

- 用户管理平台，提供平台用户管理模块，超级管理员可自行添加平台用户并分配权限；

- 用户自注册，提供用户自注册功能，便于医师用户自行进行注册申请；

- 批量同步，提供医生信息批量同步，支持对医生信息的查看、修改，支持签章功能停用/启用的功能；

- 基础功能配置，满足基础功能配置，支持对执业地点、科室的维护，支持自动签名时限规则的管理；

- 角色管理，根据工作需要自定义增加角色，支持不同角色具有不同的权限；

- 签名数据查询，支持按日期类型、起止时间、数据状态、签名人等内容进行查询；

- 数据状态展示，提供显示待审核、已审核、已退回、作废等数据状态；

- 用户签章管理，提供用户签章管理模块，支持签章的批量审核、签章查看、签章修改以及签章上传；

- 签名数据管理，提供签名数据管理模块，支持签名数据查询、查看等功能；

- 统计分析，提供统计分析模块，支持证书发放、下载、更新的统计，支持按科室、执业地点、医生等维度的业务量统计；

- 自动签名配置，支持自动签名时间可配置功能；

- 医患沟通文书工作站

- 嵌入式业务系统：可以将本系统嵌入到医生原有业务系统中，可以实现一键登录等功能，不改变原有操作模式，操作便捷，降低学习成本。

- 发起文书：医护人员可以通过医患沟通工作站直接发起文书进行医患沟通签名。

- 文书绑定：医护人员可以通过文书绑定，将患者与所需签署的文书进行绑定，防止后续出现漏签。

- 预警提示：文书绑定模块中，支持对超出7天仍未绑定患者的文书进行提醒，确保所需签署的文书和患者一一对应。

- 模板管理：支持医护人员在患者模板管理中进行修改，针对修改后的文书支持文书预览。

- 文书列表：支持医护人员查看全量签名文书数据，根据不同维度进行查询。

- 批量导入：支持医护人员根据所需文书进行批量导入。

- 医患沟通APP服务

- 用户登陆：基于APP端提供用户登陆、人脸识别、密码修改等实用功能。

- 登录平板对应账号，即可查看所有可调用模板，使用平板实现自由调用平台模板，移动轻量编辑文书，随走随用。

- 支持可在移动端对医患沟通文书进行在线编辑。

- 支持在签署前对知情同意书相关联文书进行校验。

- 系统自动填入已配置的关键字内容。

- 支持强制沟通双方阅读沟通文书，阅读完成前禁止签署。

- 支持患者在沟通文书模板中录入手写意见并保存。

- 支持对患者进行拍照或者由患者进行录音作为辅证材料。

- 支持在同一份文书中多位家属进行签字确认。

- 支持通过运营商三要素认证家属信息，认证成功方可进行后续业务。

- 支持在同一设备中对医患沟通文书进行医师、患者、患者家属多方签字以及生物特征的采集存证。

- 签名服务费

为电子化医患沟通文书提供可靠的医生和患者的电子签名服务。

- 模版配置授权

供交付工程师现场/远程模版配置服务。

- 管控药品

- 药剂系统管控模块

- 提供管控药品限量设置，支持各级用量上限、提醒阈值、生效失效时间等核心配置

- 支持按药品新增住院、 门诊场景的患者单次用量上限规则

- 能支持按药品、医生筛选查询医生用量上限配置

- 支持批量导入和查询多药品的用量管控规则

- 支持用量统计和导出功能

- 支持医嘱系统中新增管控药品开单校验、异常拦截、用量提醒功能，联动行政管理审批流程。

- 门诊处方管控模块

1、支持门诊处方系统：新增管控药品开单校验、异常拦截、用量提醒功能，联动行政管理审批流程。

- 权限与追溯管理模块

- 支持权限管理模块：新增角色权限划分、权限生效/失效管控，完善操作日志追溯功能

- 支持该科室具备该管控药品使用权限（查询科室权限表）、医生具备该管控药品使用权限（查询医生权限表）；

- 提供该科室具备该管控药品使用权限； 医生具备该管控药品使用权限； 处方用量未超过系统设置的患者（门诊）用量、医生用量、科室用量上限。

- 医嘱开立校验

- 医嘱用量未超过系统设置的患者用量、医生用量、科室用量上限（查询用量设置表）；

- 该患者住院期间累计用量未超过周期上限（查询患者用量记录表）

- 提供若任一条件不满足（未设置用量或用量超出上限），系统立即拦截开单，弹出提示框：“该药物为管控药物，当前用量未设置/已超出管控上限，请按流程申领后再开立的功能

- 支持开单校验逻辑：医生开立门诊管控药品处方时，系统自动校验以下3个条件，全部满足方可正常提交

- 提供异常拦截与提示：与住院医嘱一致，拦截后提示并提供跳转申请入口，留存拦截记录。

- 提供用量提醒功能，包括提醒触发条件：医嘱开立、处方开立、护士申领药物时，当前用量达到审批用量的80%，触发提醒；提醒方式：系统弹窗提醒（操作人当前界面）+ 系统消息提醒（操作人消息中心）；提醒内容：“提醒：该管控药品当前用量已达审批量的80%，使用量即将用完，请及时申请补充”。

- 提供控制药品的查询和导出功能。

- 治疗管理

- 血液净化管理（血透管理）

- 患者签到称重

- 产品能够与带有输出串口的体重秤连接，实现患者智能签到和称重功能，可同时具备刷卡和人脸识别方式。可以通过人脸识别后直接自动记录体重，无需医生手动记录。产品能够与带有输出串口的血压计连接，实现患者智能血压录入功能，可同时使用刷卡和人脸识别方式，可以通过人脸识别后直接自动录入血压，无需医生手动记录。

- 具备签到、称重语音播报功能。

- 大屏显示

- 具备家属等待区大屏显示功能可以显示当前患者透析状态，预计下机时间、患者宣教等信息

- 具备大屏幕显示功能，显示患者治疗状态

- 具备语音叫号功能，可以从任一安装了软件的平板上呼叫患者，在连接了电脑的大屏幕上显示并进行播报。

- 排班管理

- 具备预约排班功能，能够对排班模板自动进行复制，并且随时可以编辑；排班模板可以进行查看，导入，导出excel格式和打印；只需要定义患者一周排几次，机器号，系统能自动排患者到相应位置2.具备排班模板功能，可以自定义启用的模板个数，从1个到4个3.预约排班和排班模板界面，均支持拖拽式排班、能快速替换，预约排班和排班模板可以互相导入

- 具备智能排班功能，可对多个模板一次性进行排班后保存，无需反复切换界面，多次保存

- 具备当班患者透析耗材和透析药品查看和打印功能、包括统计打印、针对患者的整体打印和标签打印

- 可以在排班表上查看每个患者的透析方式和透析器，并且可打印具备排班推送功能，可以将本周和下周患者个人的排班信息发送到对应患者手机上，从而减轻护士工作量

- 具备医护排班功能，可以对医生、护士、进修生进行排班，并可将排班结果发送到任一医护手机上进行提醒；可以统计工作时间、休息时间等

- 具备透析预算功能，可以根据排班情况，自动列出未来自定义的一个时间段内患者的透析模式和透析次数

- 可设置权限，对每个医生护士进行排班权限设置，包括是否可以进入排班功能，是否可以对排班模板进行修改

- 透析管理

- 具备患者透前、透后评估修改和确认功能

- 具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本透析流程功能 透析监测包括以下记录内容：记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、温度、超滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等，

- 能够在每次透析后自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选，并且可以根据医院要求进行调整。

- 可以开具临时医嘱，长期医嘱，并可将长期医嘱推送到排班日期；具有医嘱模板，预设后方便今后快速开具医嘱

- 所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单 或选择日期批量打印历史透析单

- 患者管理

- 具备患者详细信息填写、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号,包括姓名、性别、出生日期、年龄等详细信息等

- 具备患者干体重设置和调整功能

- 具备患者血管通路设置和记录功能，每次修改都会进行记录，并记录到统计系统中。

- 具备患者透析方式、透析处方和常用医嘱模板设置等功能，能显示在用和停用方案

- 具备患者转归功能和记录

- 具备患者详细实验室检查、辅助检查信息查看、统计、分析、定期检验提醒功能7.可以筛选日期时间段，展示指定日期的透析记录列表，至少应包含患者透析日期、班次、机号、体重、血压、血管通路、超滤总量、透析器型号、抗凝剂使用、凝血情况等信息

- 具有病情记录功能，至少应包含病史、体格检查、病程记录、手术记录、复诊记录、死亡记录等功能模块，其中病史、病程记录应提供模板载入功能

- 具有完善的评估工具，包括跌倒评估、小儿跌倒评估、压疮风险评估、OH压疮评估、RASS及疼痛评估、营养状况评估、约束告知单、心理评估、瘙痒评估、Glasgow昏迷评分和肌力评估表等具有文书管理功能，可以上传各类知情同意书模板，自动载入患者基本信息后可打印。签字完成后，可以通过平板拍照方式记录

- 耗材药品管理

- 具备所有血透室耗材记录功能，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等等，并且可以查看和打印详细历史记录

- 常用耗材如透析器、血滤器等可以与透析流程关联，实现自动消耗，无须人工出库

- 具备耗材库存预警和有效期到期预警功能

- 具有自备药管理功能，能统计自备药用量、剩余数量，并且可设置库存预警功能

- 自备药的使用可以和透析过程关联，实现自动消耗，无须人工出库

- 具有患者费用管理，可以设置不同透析模式的费用，患者每次透析完成后自动产生费用记录，并记录于患者的费用余额中，进行统计汇总。

- 耗材出库可以设置套餐，根据透析方式选择耗材出库套餐，无需逐项进行出库

- 耗材药品管理（平板）

- 在平板上可以实现患者的详细电子病历管理，包括基本信息、血管通路在用和停用记录、详细透析记录、透析病程记录等

- 在平板能查看患者历史长期医嘱记录，并可进行长期医嘱推送平板上能编辑患者的病程记录，可编辑模板，快速从模板导入，导入后可修改。病程记录填写时支持快速导入最近180天以内的各项检验结果、支持导入180天以内的患者血压、干体重

- 能在平板上进行患者信息建档，录入干体重、透析方案、病程记录、病史等各项进行

- 能在平板记录患者的首透病程、日常病程、查房记录、阶段小结、手术记录、死亡记录、出院记录、输血记录等信息

- 具备肾科临床工具，包括肾小球滤过率、BMI、体表面积、KT/V、蛋白分解率、内生肌酐清除率、肾衰指数、血透-残肾尿素清除率、校正钙浓度等计算公式，方便随时计算

- 支持手动录入患者检验结果、对接导入结果、拍照上传三种方式，可以在平板上查看任一检验结果，并可查看数据变化曲线图

- 科室质控分析

- 具备患者基本信息的统计分类，包括血管通路类、转归统计等

- 对于治疗项目HD，HDF，HP等类型的相关统计分析

- 具备患者长期干体重变化趋势，血压变化趋势查看和分析等

- 具有耗材出入库、使用等统计分析功能

- 具备各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析、支持各类质控达标的过程监测，查询达标率和完成率

- 具备科室工作量统计分析，能查询每个工作人员的工作量

- 具备决策分析模块，可以对患者进行贫血管理，自动将血红蛋白在不同区间的患者进行分类显示，区间范围段为≤59、60-69、70-79、80-89、90-99、100-109、110-119、120-129、130-139、≥140十个分段，并标记出近期变化趋势，可显示曲线图，显示最近十次检查结果。医生在查看后还可以进行标记状态，患者状态有待处理、不处理、已处理及存疑；从而方便快速调整患者用药方案；

- 可以对患者进行容量管理，自动将患者的平均超滤率进行分类显示，区间范围段为≤4.9、5-9.9、10-12.9、13-19.9、20-29.9、≥30六个分段，从低到高依次展示，并标记出近期变化趋势，可显示曲线图，显示近十次透析体重变化及近十次超滤率趋势图。从而快速发现哪些患者的容量管理有问题，医生在查看后还可以进行标记状态，患者状态有待处理、不处理、已处理及存疑；给出针对性治疗方案；

- 可以对患者进行营养分析，根据白蛋白的范围对患者进行归类，区间范围段为≤14、15-24、25-34、35-44、≥45五个分段，从低到高依次展示，并标记最近十次的白蛋白变化趋势，给出针对性治疗方案；查看后还可以对患者进行一键标记处理记录，患者状态有待处理、不处理、已处理及存疑；

- 可以对骨矿物质进行自动筛选，根据甲状旁腺激素的数值，自动对患者进行分类，区间范围段为≤99、100-149、150-199、200-249、250-299、300-349、≥350七个分段，从低到高依次展示，并显示最近十次的检查结果变化趋势，方便医生快速处理不达标患者，并可一键标记处理结果，患者状态有待处理、不处理、已处理及存疑；

- 具备透析质量管理报告，可以自动统计科室容量管理、贫血管理、透析充分性管理、营养管理、矿物质管理等多方便的结果质量，提供包括结果人数、中位数、平均值、入院超90天等各项指标的汇总分析

- 质控KPI数据统计（SOP）。显示设定的质控KPI统计数据，新入透析患者传染病检验完成率；维持性透析患者检传染病检验完成率；维持性透析患者传染病发病率；HBV转阳率；HCV转阳率；HIV转阳率；梅毒转阳率；乙型肝炎和丙型肝炎发病率；KTV和URR完成率；KTV和URR控制率；β2微球蛋白完成率；患者体重增长分析；动静脉内瘘长期生存率；血常规完成率；铁五项完成率；电解质完成率；IPTH完成率；肝功能完成率；炎症指标完成率；血脂完成率；肾性贫血控制率；CKD-MBD控制率；血清白蛋白控制率；患者高血压控制率。可显示已使用次数，并可对关注的项目进行收藏。

- 移动平板端

- 平板端可直观显示当前班次和区域患者，方便护士随时进行透前评估和透后评估，监测记录，症状和处理记录，医嘱执行等，并且随时可调整干体重

- 平板端护士所需要记录的患者症状和处理、透后凝血情况、内漏或导管情况、透后症状、并发症、透析后宣教等均提供选项功能，无须打字录入，特殊情况下可在需要编辑文字

- 平板端可以查看最近患者的透析详细记录，在日历上即可直观显示历史透析日期和时间、透析模式；并可直观看到已透析和未透析的区别；通过点击平板指定界面，可以快速查看患者近期的超滤变化曲线，体重变化曲线等

- 平板端可以查看检验结果、病程记录等医疗结果

- 平板端支持上传检验图片、支持查看检验结果、检验结果曲线图，并具备肾科临床工具，可以快速计算：肾小球滤过率、BMI、Kt/V、URR、肾衰指数、滤过钠排泄分数等

- 平板端支持医护人员设置电子签名，也可以让患者在治疗后签名并保存到透析单中，平板端支持修改个人密码

- 平板端可查看医护人员排班情况，了解个人排班时间

- 平板端可对患者进行各项评估，并与电脑同步

- 平板端支持查看患者的完整透析单，进行预览；还可以查看患者病历情况：可以快速浏览每一次透析记录，无需逐次打开透析记录，可对体重变化情况、血压情况、透析中症状情况、医嘱内容进行查看

- 平板端具备健康教育功能，护士可对患者进行健康教育，系统自动展示教育内容，教育完成后患者可以进行签名后保存，并在系统中形成一条健康教育记录。

- 平板端可以快速查看操作日志，可查看修改处方、修改透前评估、执行医嘱、删除医嘱、修改双人核对、修改监测记录、删除监测记录、修改透后评估、修改治疗小结及调整机号等内容，了解关键操作是于几点几分，由哪个医生、护士完成，操作的哪个患者，从而方便进行追踪

- 平板端具备决策分析功能，可以对贫血进行管理、患者容量进行管理，将患者血红蛋白进行快速分类，并标记指标上升或下降趋势，还可以显示曲线图，添加标记信息；可对平均超滤率进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息；可对白蛋白进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息；可对甲状旁腺激素进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息

- 可对患者进行排序，选择机位排序、也可以按签到顺序排序、住院-门诊排序、下机排序或者姓氏排序；也可以护士操作过的患者自动归类进入我的患者，实现跨区操作

- 设备管理

- 具有对血透机进行日常维护和登记功能

- 透析机在使用后能够根据预设的消毒方式，自动产生使用记录，记录内需包括使用患者，时间，消毒情况，维修记录情况等，且可以随时查询历史记录，并可打印

- 能够记录水质检测的结果，并可记录水机运行状态

- 患者健康教育

- 可以指定护士负责相应患者的健康教育，并且系统可以指导护士在特定时间对患者做特定的健康教育

- 可以设定新患者教育内容、重点教育内容、月度教育内容，供护士对患者进行规范化教育

- 可以对健康教育做统计，并进行测试

- 在电脑端、手机端和平板端均可完成

- 可以对患者教育记录进行统计查询，并可打印记录

- 可以推送健康教育通知给患者，方便患者和家属及时查看，并可进行反馈

- 感控管理

- 具有单独的感控管理模块，非简单的感染管理页面

- 平板上具有各类感控检查表登记项目，至少包括：手卫生检查表、透析导管皮肤出口护理、透析导管连接操作、透析导管断开操作、内瘘或人工血管穿刺、内瘘拔针等项目

- 检查过程中系统会自动进行计时，记录检查时间长度、检查时项目会自动载入，检查者只需点击选择正确或错误，无需手动填写检查结果可以在电脑模块中汇总打印

- 具备各项感控制度查询与学习，系统内置常规感控管理制度，也可以手动添加

- 可以记录感控培训，并可以在系统内登记

- 血管通路管理

- 穿刺位点标记功能：系统支持手机拍摄上传患者真实通路实照，可以对穿刺位点进行从1开始的数字编号，并可以选择各类标记信息，为下次穿刺提供指引。界面上可以直观查看历次穿刺信息及异常情况

- 具有血管通路时钟刻度指引功能，用于扣眼法穿刺的引导，可以在血管通路图上进行标记时钟刻度为进针方向，用A端/V端箭头表示

- 具备通路评估功能，穿刺管理功能、导管管理功能、并发症管理功能

- 通路发生的并发症，日常记录可通过模板快速选择，并可进行统计分析

- 患者自助查询

- 具备患者自助查询功能，患者可在个人手机上查询个人的排班、透前体重、透后体重、透前血压、透后血压

- 患者端可进行家庭宣教、查询检验检查结果

- 透析单智能审核

系统支持智能分析透析记录单进行质控分析，智能纠错、治疗相关指标值可能异常的预警提醒

- 人体成分检测

支持使用系统配套人体成分分析仪结合透析系统智能分析患者历史的检测记录，智能分析与干体重调整相关的因素，比如：检测时间、身高、体重、身体总水分、细胞外水、细胞外水分比率、推荐目标体重、系统计算过多水分、设定干体重、身体质量指数（BMI）等，智能判断干体重是否需要调整，还可查看水分管理报告及营养评估报告给医生提供辅助参考。

- 重症监护(10个床位)

- 重症患者信息

- 患者接收记录

- 系统为手术患者或其他科室危重症患者提供床位预约功能，医护人员可以根据预约信息针对性的准备床位。

- 系统支持同步HIS中的待入科患者列表，包括患者基本信息、来源科室、诊断，方便护士进行入科操作。并支持HIS信息导入和扫码便捷入科的操作方式。

- 系统能够自动提取患者入科信息，对必填信息如身高、体重进行输入检查，支持手工补充或修改患者信息。

- 医护人员可以对急诊临时转入患者进行紧急入科操作，保证紧急入科信息与患者真实信息的一致性。

- 在待入科列表中系统提供“取消入科”的操作，并支持录入“取消入科”的原因。

- 患者信息标识

- 系统支持医护人员对不同患者的病情现状提供标注载体，如：危重等级、危急值、评分情况、患者流转状态、设备使用情况的信息。鼠标移至标注处自动弹出具体的标注信息，方便医护人员快速查看。

- 系统支持对床位状态提供标注，如床位预约、隔离床位信息。

- 系统支持标识患者的重点关注事项，如梅毒、乙肝、精神问题或是否VIP，提醒医护人员注意。

- 患者床位一览

- 系统提供床头卡或列表形式显示所有患者的基本信息、诊断信息和病情危重情况，为医护人员提供方便、直观、清晰的查看和操作方式。

- 系统支持以柱状图、饼图的方式显示当前在科患者的主要专科评分、病情危重程度、呼吸支持的统计情况，并能实现图形与床卡的动态关联，医护人员可根据需要观察的内容自由切换。支持床卡翻转功能，床卡背面展示患者次要关注内容。

- 系统提供患者重要标签显示，可根据标签快速筛选患者，如：新入科患者、发现危急值、使用呼吸机、导管。

- 系统可根据当前登录医护人员的管床情况显示所管辖的患者信息。

- 系统支持医护人员对床位性质进行维护，是否隔离床位、是否正负压隔离提供所管床位的患者列表查看；提供床位编制属性维护。

- 系统提供用户自主进行床位与监护设备关联操作，建立监护设备采集数据与患者信息关联通道；支持使用拖拽方式方便地将设备分配到对应的床旁或解除关联。

- 系统提供与患者、床位相关的各类信息录入快捷入口。

- 患者出科登记

- 系统能够快速汇总待出科患者的交接信息，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置、注明出科性质、出科去向，根据需要生成出科记录单。

- 系统能够对待出科患者进行病情记录的完整性检查，包括是否有未停止医嘱、未执行的拔管记录，能够及时提醒医护人员做好患者出科准备。

- 对于临时出科患者，如外出检查，系统提供科内召回功能，保证患者数据的连贯性。

- 患者流转记录

- 系统提供对患者流转过程的记录，包括入院、手术、入科。

8)系统提供对在床患者进行转床，自动将之前的数据带入，保证患者数据的连贯性。

- 系统支持对流转过程数据进行修正。

- 医护人员能够对患者进行快速转床或出科操作。

- 系统支持医护人员对患者床位互换的操作。

- 系统可提供历史床位变更信息的记录，便于医护人员对转床信息的追溯。

- 系统支持患者出科检查，包括：未执行完成的医嘱、设备的解绑、特护单未归档检查。

- 手术信息记录

- 系统支持从手麻系统或HIS同步患者手术信息，包括手术名称、手术时间。

- 医护人员可以对手术记录进行手动维护。

- 诊疗时间轴

- 接口条件具备的情况下，系统支持查看患者在本院的历史就诊记录，可通过时间轴的方式呈现，当鼠标移至时间轴时自动弹出历次门急诊就诊时间、历次住院区间时间，便于医护人员快速了解患者历次就诊概览。

- 能够记录患者本次在ICU诊疗过程中的关键事项，如插拔管、机械通气、抢救事件；支持根据事项类型进行筛选。

- 患者诊断记录

- 系统提供读取HIS等院内应用系统中诊断数据，按照时序要求显示患者就诊后诊断全过程记录，并按照不同诊断类型标示诊断变化重要环节。

- 支持诊断是否区分为中医诊断，根据选择的诊断名称带出是否中医诊断。

- 系统提供符合医疗人员记录习惯的诊断记录功能，在完整记录诊断信息同时关联诊断ICD11、ICD10、ICD9国际通用标准编码。

- 系统支持最新诊断与各个界面信息同步，包括床卡信息、患者基本信息。

- 抗菌药物使用强度

- 抗菌药物的合理应用可以延缓细菌耐药的发生。系统支持计算科室抗菌药物使用强度（DDD值）。支持查看本月抗菌药物消耗量和同期收治患者人天数。

- 系统支持医护人员查看患者历史抗菌药物的DDD数。支持用列表清晰展示患者抗菌药物的每日消耗量、WHO推荐的每日限定日剂量、抗菌药物的DDD数。支持提示用户对应计算公式，帮助医护人员理解和掌握相关概念和计算。

- 病历信息整合

- HIS信息集成

- 系统支持采用HL7、Web Service或者数据库视图的方式与医院现有HIS信息系统集成。

- 系统支持从HIS同步患者基本信息。

- 系统支持从HIS获取患者医嘱信息，包括名称、规格、用量、频次、医嘱状态。

- 检验指标监控

- 系统支持与医院现有LIS系统接口，可采集患者入科期间的主要检验数据。

- 系统支持检验指标的异常值和危急值提醒标识。

- 系统提供检验指标数据历史信息对比查阅，支持按检验项目查询功能。

- 系统支持检验指标的维护，并提供关注指标设定功能。

- 系统提供关注指标设定功能，支持不同患者个性化指标关注功能。

- 系统支持检验指标的异常值和危急值自定义生成护理记录，支持快速录入项目名称、检验指标名称、参考值、检验值、单位。

- 检查报告读取

- 系统支持与医院现有的PACS、RIS、心电超声系统整合，读取各系统中与患者相关的检查报告单。

- 系统支持按照时间轴呈现患者入科以来各项检查报告情况。

- 系统支持检查报告单详细信息查阅。

- 系统提供按检查类型查询筛选功能。

- 电子病历调阅

- 系统支持整合医院现有电子病历系统中的病历文书信息，可提供与患者相关的病历信息调阅。

- 系统提供病历文书分类查询功能。

- 如电子病历接口方案条件满足，系统可提供文书内容选定复制功能。

- 诊疗计划执行

- 医嘱执行记录

- 系统自动从HIS中提取医嘱，并在医嘱执行界面整体显示，可以自动按照长期、临时的医嘱显示，也可以按照输液、口服、治疗、注射医嘱执行类别进行分类，方便医护人员查看和操作。

- 医护人员可按班次进行查询和执行医嘱，便于当班护士快速了解本班次所要执行的医嘱内容。可通过医嘱执行状态和医嘱类型进行筛选和定位医嘱，同时可将医嘱执行情况进行记录和修改。

- 用户可查看医嘱执行情况，用醒目颜色标识新开、未执行、完成、停止状态的医嘱，并显示具体执行情况，全程跟踪医嘱的执行情况，界面清晰，颜色醒目，分类明确。

- 用户执行医嘱的同时，系统即可自动生成符合科室要求的护理记录。

- 系统详细记录每条医嘱的处理情况，补液统计到出入量中；支持记录补液或药品执行采用的管路和设备信息。

- 系统支持护士在执行医嘱时记录当前体征数据并同步到观察项中，如SBP,DBP,HR,RR,TEMP。

- 系统支持对口服类医嘱记录送服液体（如冷开水、温开水）和送服量；支持送服量统计到出入量中。

- 系统支持键盘上下键跟进医疗行为及快捷输入，实现医嘱执行量的快速录入。

- 医护人员可自定义按班次、医嘱类型、医嘱分类打印医嘱输液贴；支持医嘱输液贴样式根据科室要求定制。

- 系统支持用药剂量的换算，换算规则可维护，确保入量的准确汇总。

- 系统支持医嘱集中快速执行；支持按照用户需求灵活设定快速执行医嘱项。

- 医护人员可查看输液类药品执行的入量趋势图，包含流速的变化情况；系统内置“流速计算器”，便于医护人员对患者输液状态的管理。

- 护理计划执行

- 护理计划是为达到护理目标而设计的护理方案，目的是使患者得到整体的护理。系统支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况制定护理计划和护理目标，支持针对护理措施执行效果进行评价，便于后续改进。

- 系统提供各类护理计划的知识库支撑，支持对护理计划定义、预期目标、预期目标定义、护理措施进行维护。

- 系统支持护理计划执行状态跟踪，包含计划、进行中、已完成；支持对护理计划执行效果进行评价，包括未达标、部分达标、全部达标。

- 系统支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况自行修改、新增、删除护理计划；支持对已完成的护理计划进行撤回操作；支持护理计划自定义模板打印。

- 系统支持新增护理计划时，可检索护理计划模板，支持护理计划模板按分类显示；支持根据临床反馈和实际应用情况选择部分预期目标和护理措施。

- 护理计划未完成前，支持记录护理计划的执行记录，包含执行时间、预期目标、护理措施、执行人、评价状态。有权限的用户能对护士的执行情况进行评价。

- 整体监护记录

- 观察项监测

- 系统提供集中、快速临床监护信息录入入口，提供录入信息分类定位，以便于用户方便快捷录入及查看监护数据。

- 系统支持从设备自动采集各类监测数据，可支持按信息类型快速定位到所需监测的观察项类别；支持将不关注的观察项类别进行折叠；支持设备数据阈值的设置，当设备采集的数据出现异常时，系统会对异常数据进行颜色标示；提供监测数据合理性判断，以提醒医护人员。

- 系统支持对所有类别的数据进行人工修正和批量审核；支持对部分监测项的标准选项录入；支持对修正进行权限控制。

- 系统提供以点选方式录入主观的观察数据，医护人员可以针对不同患者不同病情设置个性化的观察监测项目。用户可自定义观察项阈值模板，可根据专科化需求对观察项阈值模板进行编辑、修改和删除。

- 系统支持根据已知公式对参数进行计算并显示：如输入舒张压和收缩压可计算MAP数值；其它如BMI、氧合指数、CVP均可计算，计算规则支持配置。

- 系统默认显示整点，可根据不同事件（如：抢救事件、插管事件）调整数据采集频率。

- 系统支持在一个界面进行监测数据录入、护理文书填写和评分记录，减少护士在多界面跳转操作，提升工作效率。

- 出入量监测

- 系统支持对需要记录的出入量条目进行删减和维护，并可根据当前患者插管情况，动态生成出入量记录界面；支持统计医嘱补液的入量；同时系统提供通过不同性状的物质含水量百分比计算液体量。

- 系统提供统计出量、入量和平衡量多种统计方案。

- 系统支持表格和列表的形式查看出入量记录，支持任意时间点出入量数据记录，支持在出入量记录界面查对特护单数据。

- 护理病情记录

- 对于护士重复书写的出入院评估、护理措施、病情记录和交班报告文字段落，系统提供模块化模板供用户使用，减少书写时间，规范文书格式；用户可自定义、修改、删减、保存记录模板。

- 系统支持护理记录另存为模板功能，医护人员可维护模板分组、模板名称、模板内容。

- 系统支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符的快速录入。

- 医护人员可根据班次查看病情记录，按照记录时间进行排序。

- 系统支持护理记录与临床行为紧密关联，用户在完成医嘱执行及临床监测时，相应信息即可生成到护理记录中。

- 风险监测评估

- 重症病情评分

- 系统提供重症医学常见的重症医学相关评分供医护人员对患者病情评估时使用，包括APACHE II急性生理学及慢性健康评分、GCS格拉斯哥昏迷评分（Glasgow）、SOFA序贯器官衰竭估计评分、NUTRIC评分量表、简易肠胃功能评分、SAS Riker镇静/躁动评分、压疮危险因素Braden评分、Ramsay镇静评分、机械通气患者的Brussels镇静评分。

- 系统能够动态展示患者的各项评分，并自动绘出评分结果变化趋势曲线，支持快速切换查看不同患者的评分变化趋势和评分详情。

- 系统提供常见的评分模板，支持用户增加、保存、修改、删除、预览和打印各种评分，并且可以根据需求自定义评分项目和规则。

- 系统支持患者信息提取，筛选评分所需的临床数据，并且转换评分内容相应分值，极大节省时间。

- 对于每项自动提取的数据，系统支持参考值及其分值的显示，便于医生跟踪和查验计算过程，并进行修正，进一步提高评分的准确性。

- 导管监测记录

- 系统提供以3D效果人体图和甘特图的形式显示患者导管总体情况，对患者导管进行集中管理，便于医护人员快速掌握患者各类导管信息。

- 系统支持按照预先设置的模板批量新增导管；支持批量添加导管监测与干预内容，包括疑似感染、确认感染、夹管、冲管等。

- 系统提供符合医疗规范的人体部位字典，支持与不同类型导管的插管部位匹配，辅助护士在人体图上快速、准确的插拔管记录。

- 系统支持根据导管型号快速检索导管名称，减少护士手工录入的操作。支持将不同风险分级程度的导管用颜色区分。

- 医护人员可新增、修改、拔除导管，并记录插管时间、拔管时间、导管类型、规格、长度、引流液颜色、性质、流量、穿刺部位、导管周围的皮肤情况信息、护理记录。

- 系统支持导管换管功能；支持导管有效期管理，导管超期会标注，便于医护人员及时更换导管。

- 系统提供各类导管事件的知识库支撑，支持对患者导管事件的监测、记录以及相应护理措施的执行记录。

- 系统支持统计患者的引流量，出量汇总后生成出量动态图，并关联到出入量统计中。

- 系统支持在3D效果人体图上按导管分类统计患者导管数量；支持根据导管类别筛选在人体图上的导管；支持在人体图上通过拖动图标的方式移动导管位置，实现导管的精准定位；支持在人体图上完成拔管操作。

- 患者出科后，在导管记录中，以备注的形式标记导管的状态。出科时已拔管，显示xx管(拔管)。出科时未拔管，显示xx管（带出）。

- 皮肤综合管理

- 系统为提供3D效果人体示意图，提供人体图上皮肤损伤常见部位定义功能，提供不同人体图模型，以适应不同皮损类型的皮肤观察记录。

- 系统能够根据患者性别呈现相应性别的3D效果人体示意图，并且根据年龄的不同展示儿童或成人的3D效果人体示意图，以提供更为个性化的皮肤观察记录和导管监测记录。

- 系统支持标识可定义，用于标注不同类型皮损信息及严重程度。

- 系统支持鼠标移至人体图标注处自动闪烁对应的皮肤观察记录明细，支持鼠标移至皮肤观察记录明细自动闪烁人体图对应的标注处，方便医护人员快速查看。

- 系统支持对创面发生的异常情况进行模板维护，方便医护人员快速录入。

- 系统支持通过权限设定用户审核操作，保证皮肤观察记录的准确、严谨。

- 系统适应不同科室电脑分辨率的差异，支持根据不同分辨率显示皮肤管理预设视图。

- 系统提供皮肤管理知识库，提供不同类型皮损的监测信息记录，并呈现对应的处理措施。

- 系统支持图片附件导入，并可支持在线预览图片。

- 系统支持对不同皮损类型进行风险评估，并支持评估值使用不同的危重等级颜色表示。

- 用户可一键复制上一次皮肤的观察记录，节省填写皮肤观察记录的工作量。

- 系统需支持人体示意图自定义配置功能：支持不同业务场景的人体示意图模板管理；支持对医学标准人体部位名称、范围、坐标、样式进行可视化定义，包括轮廓、填充效果的个性化设置；支持部位风格一致化设定。

- 重症信息总览

- 病情信息概览

- 按照医疗工作特点，系统为医护人员提供患者病情信息的概览视图，并在同一个页面展示，供医护人员统一的调取和查看。概览视图包含生命体征趋势、出入量趋势、医嘱及医嘱执行情况、检验和检查报告、血气分析结果。

- 系统支持动态显示主要生命体征趋势，支持单个指标或多个指标的对比查看，可以根据重点关注的生命体征，自由切换隐藏或显示，便于医护进行观察。生命体征趋势图支持导出功能。

- 系统支持动态显示最近一段时间的出入量变化趋势，对总出量、总入量及平衡量进行汇总展示。

- 系统能够显示患者最近一段时间的医嘱用药、关注检验项目、血气分析、检查报告情况。可以查看检验报告状态以及各项检验指标、血气分析指标分时段的趋势变化内容。

- 护理工作概览

- 系统面向护理人员的工作关注点，提供护理工作信息的概览视图，并在同一个页面展示，供护理人员统一的调取和查看。

- 系统动态显示患者主要观测指标包含：生命体征、出入量、呼吸监测，并提供趋势分析图，并支持趋势图导出。

- 系统支持显示护理重要工作项目信息：医嘱执行、抢救信息、皮肤和导管信息、交班事项，以便于护理人员快速了解工作情况。

- 患者病情分析

- 按照临床工作观测目标要求，系统提供完整的患者病情全景视图，涵盖急危重症患者救治各个环节的内容，包括：患者流转过程、诊断、生命体征、出入量、管路记录、医嘱用药、检验检查、护理计划。

- 系统支持按周或按天查看患者病情对比数据，支持手工勾选一个或多个对比分析的参数，可根据需要调整显示的时间频率。

- 系统提供竖屏、全屏幕的诊疗信息展示，以及各类对比趋势图支持导出。

- 医护人员能够对关注的化验指标进行管理，支持显示关注指标的最新值和变化趋势，趋势图支持导出。

- 医护人员可以查看患者最近的血气分析报告，包括血糖、乳酸、PH值、碱剩余，支持对单个指标进行回顾。

- 系统提供对异常值或危急值进行标注，提醒医护人员注意。

- 系统支持病情分析模块的自主建模：支持病情分析模型的适用范围设定；除支持系统预设数据分析模块的布局及显示样式可视化配置以外，还需支持用户自定义数据分析模块中的指标集合及显示样式。

- 诊疗监测模型

- 系统提供常见临床各器官系统和重点指标的监测模型。

- 循环系统监测：系统需按照重症医学科的循环系统监测要求，提供生命体征、生化指标、医嘱用药、管路的数据的集中监测；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 呼吸系统监测：系统需按照重症医学科的呼吸监测要求，提供呼吸机监测参数数据的集中监测；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 神经系统监测：系统需按照重症医学科的神经系统监测要求，提供与神经监测相关的GCS评分、SAS Riker镇静躁动评分、瞳孔及对光发射观测参数，与医嘱用药数据集中显示；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 泌尿系统监测：系统需按照重症医学科的泌尿系统监测要求，提供导尿管监测情况、泌尿系检验指标、与医嘱用药数据集中显示；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 感染监测：系统需按照重症医学科的感染监测要求，提供感染临床指标、血液检验指标、微生物检验报告、医嘱用药数据集中显示；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 血气分析：系统需提供酸碱平衡、电解质、液体平衡数据集中显示；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 血糖监测：系统需提供血糖监测指标与医嘱用药数据集中显示；支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较；支持月、周、日、三日、小时数据实时监测。

- 脓毒症集束化治疗

- “脓毒症集束化治疗”一直是拯救脓毒症运动指南实施的核心，被认为是改善脓毒症预后的基石。系统支持按照指南要求，提供3小时集束化治疗、6小时集束化治疗的管理界面。

- 系统支持当医生确认诊断后自动启动3小时集束化治疗。支持记录当前集束化诊疗的达标情况。支持查看严重感染及感染性休克集束化治疗流程图。

- 抢救事件记录

- 系统提供抢救事件的跟踪和回顾功能，详细记录抢救发生的时间及过程、参与抢救的人员信息以及抢救结果的信息。

- 系统提供抢救期间更加密集的床旁设备数据采集和提取，支持秒级的数据记录；可以根据临床需要补录指定时间间隔的抢救数据。

- 系统能够快捷记录抢救用药、输液、输血以及相关处置，汇总形成医嘱清单，方便后续的补录和跟踪。

- 系统支持在统一时间轴下查看抢救期间的患者体征、用药、护理处置、管路使用的记录。

- 支持补录的抢救医嘱与抢救记录进行关联，确保抢救记录的完整性和准确性。

- 支持临床科室预约ICU床位，预约床位安排，查询预约病人资料，预约超时提醒，超时取消提醒。

- 每日病情概况

- 系统支持从医生查房角度展示患者既往诊断和手术记录、24H内生命体征、危急值、多重耐药菌、隔离类型、留置管道、出入量、三管感染监测（VAP、CRBSI及CAUTI）、血管活性药物、生命支持技术（包括呼吸支持技术、CRRT技术、ECMO技术及IABP技术），实现一屏分析。

- 系统支持识别多种不同类型诊断和既往手术记录，自动统计术后天数。

- 系统支持展示24H生命体征趋势，支持一键切换当前最新生命体征数值展示。

- 系统支持整合分析危急值及检验报告，展示患者多重耐药菌的耐药性详情，及既往药敏试验结果。

- 系统支持自动识别和显示患者当前的隔离类型。

- 系统支持自动抓取患者留置的各类管道信息，支持自动计算引流液总量，自动识别引流液颜色和性状。系统提供近7日引流液量变化趋势图。

- 系统支持自动识别三管感染（VAP、CRBSI、CAUTI）相关指标数据，监测并提示三管感染的发生情况。

- 系统支持自动识别患者当前是否使用血管活性药，提取并计算具体用药信息，并展示流速变化趋势。

- 系统支持整合气管导管类型、呼吸机模式等参数，智能判断患者当前的通气方式，并可依据通气方式自动计算氧浓度及氧合指数。系统支持自定义配置不同通气方式关注的核心参数，包括吸氧方式、氧流量、氧浓度、氧分压、氧合指数、呼吸机设置参数。

- 系统支持自动读取生命支持技术记录单据（CRRT技术、ECMO技术及IABP技术），及自定义配置不同生命支持技术关注的核心参数，包括CRRT抗凝方式、CRRT治疗方式、ECMO转速、ECMO流量、IABP触发模式、IABP辅助比例、IABP球囊压力。

- 系统支持自动提取心功能、肝功能、肾功能、呼吸系统、循环系统、炎症反应及凝血系统的核心病理、生理指标数值，并展示各指标数值变化趋势图。

- 系统支持自动读取和采集患者基本病情评估项目、生命支持技术参数、体格检查项目、检验报告和检查报告内容，形成综合的日常病程记录。

- 诊疗过程质控

- 系统支持参照《重症医学专业医疗治疗控制指标（2024年版）》中的指标细则，制订感染性休克、中重度ARDS的诊断标准。

- 系统支持对感染性休克患者的集束化治疗完成情况进行质控。系统内置感染性休克诊断标准，可自动排除在ICU期间新发生的感染性休克病例。当患者符合诊断标准时，将自动触发集束化治疗倒计时，以弹窗形式提示医生在相应时间节点采取对应措施。系统支持对接包括医嘱、病历文书、护理记录、观察项、检验报告在内的多重数据来源，自动读取和分析时间窗内启动的乳酸浓度测量、血培养、抗菌药物治疗、液体治疗、升压药治疗， 判断感染性休克患者1小时、3小时、6小时集束化治疗措施的完成情况。对于不宜实施液体治疗者，系统支持用户对禁忌症进行补充说明，并在病程记录中展示。

- 系统支持自动筛选可用于诊断感染性休克的乳酸测量结果。

- 系统支持对入住ICU 48H内患者的肠内营养启用情况进行质控。系统可自动识别入住ICU即将达到48H而未启动肠内营养的患者，并触发肠内营养启动提示。以弹窗形式提示医生在规定时间窗内评估患者营养状况并启用肠内营养。系统支持对接患者流转信息、医嘱、病历文书、护理记录、观察项在内的多重数据来源，自动判断肠内营养的启用情况。对于不宜使用肠内营养、慎用肠内营养者，系统支持用户对肠内营养禁忌症进行补充说明，并在病程记录中展示。

- 系统支持对中重度ARDS患者俯卧位通气实施情况进行质控。系统可结合氧合指数（或氧浓度及氧分压）自动判断患者是否符合中重度ARDS判别标准，当患者符合判别标准且未实施俯卧位通气时，将自动触发俯卧位通气质控流程，以弹窗形式提示医生于患者在科期间启动俯卧位通气。系统支持对接包括医嘱、护理记录、观察项、床旁呼吸机设备在内的多重数据来源，自动判断俯卧位通气措施的完成情况。对于不宜实施俯卧位通气者，系统支持用户对俯卧位通气禁忌症进行补充说明，并在病程记录中展示。

- 系统支持自动识别入住ICU即将达到24H而未完成GCS评分的患者，并自动触发GCS评分提示，以弹窗形式提示护士在相应时间窗内完成评分。

- 系统支持对APACHE II评分的及时性进行质控。系统可依据患者病情和手术记录自动计算预期病死率，并在规定时间窗内，以弹窗形式提示医生确认相应数据。

- 在APACHEII评分体系中，当患者GCS评分未评、神志非清醒且存在RASS评分时，系统支持依据RASS评分与GCS评分之间的映射关系，将RASS评分换算为GCS评分。

- 在APACHEII评分体系中，系统支持依据患者当前血管活性药使用情况对MAP项目进行智能赋分。

- 对于上述过程质控指标，系统支持自定义配置提示时间、提示频率、提示间隔、提示班次及提示用户范围。

- 医护交班记录

- 护理床旁交接

- 系统能够对ICU患者病情数据进行汇总，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置，支持护理人员对患者进行快速交接。

- 系统支持按照班次自动提取未完成医嘱以及其它待办事项，形成交班小结，指定接班护士，完成交接班流程。

- 系统支持护士进行临床信息关联读取功能，读取内容可自定义。

- 交接班记录可同步写入护理记录单或交接记录单，支持打印和归档。

- 医生工作交接

- 系统提供患者各个班次的医生工作交接报告编辑器，包括患者基本信息、当前诊断、抗菌药物、异常指标、注意事项、待办任务的模块，支持医学常用特殊符号的快速录入。

- 系统提供医护人员交接报告的默认模板，医生能够自行增加诊断记录、抗菌药物、异常指标交接事项。

- 医护人员能够将非结构化的文档，如伤口照片、查房录音，以附件形式上传作为交班报告的辅助材料。

- 系统支持快速查阅单个患者的交接报告。

- 科室交班记录

- 系统支持自动汇总科室所有患者交班信息，集中展示在科室交班记录页面，用户能够快速调阅患者的详细交接情况。

- 系统能够自动统计科室当天的患者流转情况，包括在科患者数、各班次新入人数、术后转入人数、各班次转出人数、各去向对应人数、死亡人数、重点关注人数。

- 系统提供交班模板，包括患者的危急值交接、出入量平衡、血气分析、营养支持。

- 系统能够根据科室实际业务需求定制交班内容模板。

- 医疗文书定制

- 重症特护表单

- 系统能够全自动生成特护单，实现特护单上医嘱执行信息、生命体征数据、观察监测信息、出入量信息、护理措施记录信息的自动采集、模板化记录。

- 特护单格式支持根据护理部或科室要求定制，支持彩色图形或趋势图的制作，支持特护单内容缩放、打印预览与打印。

- 医护人员能够配置不同版本的特护单，特护单版式升级后，旧版电子特护单仍可保持原来的版式和内容，升级以后的电子特护单依据新版式自动生成，互不影响。

- 系统具备特护单归档功能，归档后的文书在授权用户（如护士长）进行解除归档操作后方可更新，防止特护单数据的随意修改，保证文书记录的一致性。

- 临床其他文书

- 系统提供定制重症科室所需的常用文书功能，如入科记录单、出科记录单、护理记录单；项目定制工作量不超过12份文书。

- 系统支持结构化数据的自动提取，如患者基本信息、生命体征。

- 系统支持文书单的打印和归档，以及归档回传病案系统功能。

- 综合汇总查询

- 科室病案查询

- 医护人员可根据患者姓名、性别、住院号、诊断、入科日期、出科日期的查询条件，查询患者重症病案信息，包括已出科和死亡的患者。

- 医护人员可设定患者心率、体温、血压体征的查询范围，结合患者信息及时间筛选条件，对满足筛查设定条件的异常值或正常值的条目进行定位。

- 医护人员可将常用查询条件保存为快捷方式，下次通过点选方式实现快速检索；支持最多99个快捷方式的设定。

- 支持对重症护理监测记录实现全文检索功能，提升非结构化数据的可利用率。

- 具有权限的用户，可根据需要设定导出模板，将查询结果以Excel格式导出，以便进一步的分析或归档。

- 科研综合查询

- 系统能够为医护人员提供科研数据自助查询与提取平台；通过定义包括患者人口学信息、诊断、生命体征、化验指标、影像报告、临床评分、医嘱用药在多个指标进行综合交叉检索，精确定位科研课题相关的病例样本。

- 医护人员可将配置好的查询条件保存为快捷方式，下次通过点选方式实现快速检索；支持最多99个快捷方式的设定。

- 具有权限的用户，可根据需要设定科研数据导出模板，将查询结果以Excel格式导出，以便进一步的科研分析或归档；导出结果同样可包含患者年龄、性别、诊断、生命体征、化验指标、影像报告、临床评分、医嘱用药数千个指标数据。

- 科室日常统计

- 系统能够对收治患者人次、来源、去向进行统计；提供床位周转情况统计。

- 系统支持对重症评分严重度统计；支持按设定分值范围统计。

- 系统支持对使用过的床旁设备类型、设备名称、型号、总使用时长进行统计。

- 系统支持统计报表及图表两种呈现模式，且对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。

- 系统支持自定义时间段数据按月汇总统计；支持不同年月数据对比统计。

- 质控指标统计

- 质控指标配置

- 系统提供标准化定义的业务数据集，支持用户灵活定义；支持多源数据配置。

- 系统需提供指标公式用户自定义配置界面；需提供指标计算规则自定义配置界面。

- 系统需提供报表及图表自定义配置界面功能。

- 系统需支持质控分析主题切换功能。

- 常规质控指标

- 系统提供常规质控指标统计：

- ICU床位数及医护床位比；

- 平均住院天；

- 床位使用率；

- 24小时/48小时重返数；

- 24小时/48小时重返患者率；

- 收治患者数及患者来源分布；

- 出科性质分布，包括死亡患者数、转出患者数；

- 导尿管留置日数及留置率；

- 血管内导管留置日数及留置率。

- 系统支持常规指标概览视图，用实时数据、图表的形式，清晰明了的呈现科室重要指标的当前情况；系统支持单个指标统计汇总信息查看。

- 系统对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。

- 三级综合医院指标

- 系统提供三级综合医院等级评审重症相关质控指标统计：

- 非预期的 24/48 小时重返重症医学科率（%）；

- 呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）的预防率（‰）；

- 呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）发病率（‰）；

- 中心静脉置管相关血流感染发生率（‰）；

- 留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）；

- 重症患者死亡率（%）；

- 重症患者压疮发生率（%）；

- 人工气道脱出例数。

- 系统支持三级综合医院评审指标概览视图，用实时数据、图表的形式，清晰明了的呈现科室重要指标的当前情况；系统支持单个指标统计汇总信息查看。

- 系统对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。

- 重症医学专业医疗质量控制指标

- 系统支持 2024 年度公布的《重症医学专业医疗质量控制指标》的统计功能：

- ICU床位使用率；

- ICU医师床位比；

- ICU护士床位比；

- 急性生理与慢性健康评分（APACHE II）≥15分患者收治率；

- 感染性休克患者集束化治疗完成率；

- 抗菌药物治疗前病原学送检率；

- 深静脉血栓（DVT）防治率；

- 中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位实施率；

- ICU镇痛评估率；

- ICU镇静评估率；

- ICU患者标化病死指数；

- ICU非计划气管插管拔管率；

- ICU气管插管拔管后48h再插管率；

- 非计划转入ICU率；

- 转出ICU后48h重返率；

- ICU呼吸机相关肺炎（VAP）发生率；

- ICU血管导管相关血流感染（CRBSI）发生率；

- ICU急性脑损伤患者意识评估率；

- 48内肠内营养（EN）启动率。

- 用户能够查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出，支持质控结果上报到区域质控中心。

- 医护行为提醒

- 待办事项管理

- 系统支持用户根据业务需要新建待办任务及提醒事项，包括提醒的时间和周期的配置；同时提供对具体患者设置针对性的待办提醒，如患者文书的归档，质控单的填写。

- 医护人员能够查看待办事项历史记录，可根据不同患者或不同用户有针对性的查看，可查看科室级待办事项。

- 临床消息中心

- 医护人员能够为不同患者不同病情提供多种采集参数设置，以及对不同患者可设置针对性的异常值提醒范围，并提供多种提醒方式。

- 医护人员可根据时间范围、关联患者、内容关键字查看和检索历史消息。

- 系统提供新患者入科、患者死亡消息通知。

- 对于入科24小时内患者，系统能够提示医护人员进行APACHEⅡ评分。

- 对于医生新开立的临时医嘱，系统能够提醒当班护士执行。

- 质控批注管理

- 系统支持用户根据业务需要新建批注任务，包括批注模块、批注备注、关联患者。提供对具体执行人员设置针对性的批注提醒，设置截止时间和错误时间，通过弹窗和图标高亮晃动的方式提示执行人员按时完成，确保重症质控数据的准确性。

- 医护人员能够查看批注历史记录，可按患者、批注模块、质控者、执行人、批注状态显示，方便医护人员查看和操作。

- 系统支持批注内容插入图片，并可支持在线预览图片。

- 系统详细记录每条批注的完成情况，支持用户一键跳转到批注关联的模块界面，完成批注内容的处理。

- 重症呼叫管理

- 避免家属长时间等待，减少感染风险和其他安全隐患。医院提供呼叫接口的前提下，系统支持呼叫功能，支持医护人员在重症系统上编辑消息发送至呼叫大屏，大屏播报信息将病人家属叫到谈话间，为患者家属提供更好的服务体验。

- 医院提供呼叫接口的前提下，系统支持医护人员对过号家属进行一键重呼操作，提醒家属及时谈话，提高医疗效率和服务质量。

- 数据集成网关

- 设备数据网关

- 系统支持自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。

- 系统提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口多种数据采集方式。

- 系统支持接入主流厂商的监护设备，如Mindray，Philips，GE，Drager。

- 系统支持采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、中心静脉平均压、潮气、心排量。

- 临床数据网关

- 系统能够自动同步院内HIS、LIS、PACS/RIS/EMR信息系统的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采集频率。

- 系统提供多种信息系统接口的内置支持，支持Webservice、HL7、MQ、视图多种集成方式。

- 系统支持接入主流厂商的HIS、LIS、PACS/RIS、EMR信息系统。

- 系统管理

- 夜班工作模式

- 依据人体工程学方法论，系统支持一键切换至夜班工作模式，保护医护人员视力，提高床旁工作效率和记录准确性。

- 系统支持用户手动进入/退出夜班模式。

- 监护设备管理

- 系统支持对科室床旁设备进行分类管理，对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期。

- 系统能够记录设备的使用情况，如使用状态。

- 系统支持将设备信息导出归档。

- 用户权限管理

- 系统支持管理员根据工作职责为用户分配不同的用户角色。

- 系统支持对进修或实习人员维护带教老师。

- 系统支持根据角色配置对应的功能权限，方便用户集中处理所负责的工作。

- 管理员可以根据班次、所负责患者配置专属权限，如只能修改当前班次、本人提交的记录。

- 可支持对医院组织架构的维护。

- 疾病、手术编码

- 系统提供标准的手术操作分类编码库及疾病分类编码库，诊断规范化操作。

- 系统提供诊断库管理功能，可查询及维护手术操作分类编码及疾病分类编码，且支持根据医院的编码情况进行扩展。

- 系统提供标准手术操作分类编码及疾病分类编码，同时提供自定义名称表允许用户根据需要定义和记录诊断名称，自定义名称与标准诊断关联。

- 系统可依照手术操作分类编码及疾病分类编码，对手术进行统计分类。

- 系统支持同步HIS诊断字典表功能

- 系统服务监测

- 系统需提供网络及服务器连接验证监测功能，并能及时提醒用户网络服务连接异常信息。

- 系统需提供磁盘空间监测功能，并在用户登录时给予明显提示信息。

- 为保障数据安全，当界面长时间未操作时，系统自动锁屏，重新使用需要输入密码确认用户身份，确保数据安全性。

- 手术麻醉（22个床位）

- 术前准备信息

- 手术申请核定

- 系统支持通过HIS系统的信息接口(HL7或者Web service)接收临床科室的手术申请及手术病人的基本信息。

- 系统支持对非择期手术病人的手术申请相关信息的直接录入功能。

- 系统支持对术前患者的手术申请提供驳回操作功能。

- 系统支持通过手术类型、手术医生、手术科室过滤条件对手术申请进行查询显示。

- 系统支持获取HIS或其他临床应用系统的接口信息，系统可提醒手术医生级别、麻醉医生级别是否符合手术分级资格要求。

- 系统支持手术申请单必填项设置，对于标注必填项必须完成相关内容的填写，否则无法完成手术申请。

- 系统支持查询阶段时间范围内的手术申请信息，支持用户根据需要调整显示列及排序。

- 术前访视记录

- 系统支持对患者提供不同标注载体，如：手术类型、计费类型的信息。支持医护人员通过多种过滤条件快速查询患者，如：麻醉类型、手术类型、手术状态、手术间。

- 系统提供术前访视单、麻醉知情同意书的查看、编辑、打印功能。

- 术前访视单包括手术前病人基本信息、身体情况确认、术前诊断、拟行手术、麻醉方式确定功能。

- 根据手术患者病情需要，系统提供各类术前评分录入，如：ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分。

- 系统支持术前访视单所见即所得的电脑展现，即操作与输出界面样式一致。

- 系统支持针对术前访视记录单及麻醉知情同意书提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。

- 日历式手术排程

- 手术室排程支持按日、周、月可视化日历表形式安排手术申请，以方便麻醉科工作人员排程。

- 支持根据麻醉科工作人员排程习惯，按手术申请时间或手术计划时间过滤手术申请完成排程。

- 麻醉科工作人员可根据需要对手术申请进行多条件组合过滤，支持9个排序字段共18种排序方式，包括手术类型、手术医生、麻醉医生、申请台次、拟施手术、麻醉方式。

- 系统支持有操作权限的用户，通过鼠标拖拽已申请手术到基于日历表形式的可视化排程界面，完成手术室和时间的安排。没有操作权限的用户不支持鼠标拖拽，避免误操作。

- 系统支持根据点选顺序结合排班规则，实现将选中的手术申请批量安排到对应手术区的手术间上，提升排程效率。

- 系统支持根据排班规则实现按科室分配、按术者分配、按术式分配，完成患者手术的快速排程并根据手术预约时间自动安排台次。

- 支持预设手术间工作人员，并在日历视图中显示。

- 支持对已排程的手术安排提供批量取消排程功能、批量驳回审核功能、批量驳回申请功能。支持根据权限控制操作。

- 系统支持麻醉科工作人员对可视化日历表上的手术申请设置显示内容和鼠标悬浮显示内容。并且支持对显示内容自定义显示顺序。

- 系统支持对可视化日历表上的手术状态用不同颜色标识。 支持对急诊手术进行标识，提醒医护人员注意。

- 系统支持对可视化日历表提供横轴模式和纵轴模式。支持对时间轴间隔按照5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、60分钟进行调整。支持根据手术室工作时长，设置时间轴可用时间段范围。支持根据首台开始时间，设置时间轴起始时间。

- 系统支持鼠标移至已排程列表处自动闪烁可视化日历表上对应的手术申请，方便医护人员快速查看。

- 系统支持对自净时间、午休时间，个性化时间进行配置并同步到日历表上。支持按手术室工作习惯调整执行频率、有效时间、手术间。

- 系统提供Web页面及第三方平台调阅，供临床医生实时查询手术排程情况。

- 系统支持对日历表上的手术申请提供一键跳转到患者信息，包括患者基本信息，真正实现以患者为中心。

- 系统为麻醉科工作人员提供排程信息的周视图和月视图，供统一的调取和查看日视图。

- 排程界面支持全屏展示功能，方便医护人员看到更多排程信息，提高排程效率。

- 系统支持手术通知单批量打印功能。支持打印首台通知单。

- 系统根据已排程的手术记录，导出Excel。

- 手术麻醉信息

- 体征监控记录

- 系统支持从监护仪、麻醉机设备采集病人术中血压、心率、血氧、脉搏、呼气末二氧化碳、潮气量生命体征参数。

- 系统允许设置实时显示的监控参数，即麻醉病人的生命体征参数。支持根据用户人员监测习惯调整监控参数顺序。

- 系统支持自定义体征数据采集频率。

- 系统支持数据修正，允许人工修正由于外界干扰造成数据不准的生命体征数据。

- 系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽完成监护数据的添加和修改，并且可以在拖拽的同时显示新的值，供医生参考，支持鼠标拖拽和表格输入两种方式。

- 系统支持直接在麻醉记录单上进行一键拖拽的方式操作，快速添加患者生命体征波形数据。

- 系统支持直接在麻醉记录单上一次性批量删除多种生命体征数据。

- 系统支持在麻醉记录单中批次添加监护数据。支持非整点体征数据录入。

- 系统支持对术中监测参数设置显示图标、颜色、预警颜色、是否曲线显示、是否显示为数字、是否显示小数、上限值、下线值、预警上限、预警下线。

- 系统支持术中异常体征及阈值校错，不同生命信息项目设定预警范围，支持两种以上的预警形式。支持异常体征预警颜色与正常体征预警颜色区分。

- 系统提供抢救期间更加密集的体征数据采集和提取，支持分钟级的数据记录。

- 系统支持修改痕迹可查询功能。

- 麻醉用药信息

- 系统提供三种术中用药添加模式：1、用药记录快捷记录方式；2、麻醉科自行配置的麻醉用药模板；3、直接在麻醉记录单上添加麻醉用药。

- 系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽的方式完成用药时间的精准修改，并且可以在拖拽的同时显示更新的药品时间。

- 用户能够在麻醉单上一键切换输液或输血的连续、单点两种状态。

- 系统支持自动计算手术期间药品的用药总量小计，支持手工修改用药总量。

- 系统支持同种药品多次录入的表格自适应功能，可以根据不同用法自动分行显示，同一时间间隔的用药记录最多可以分成三行显示。

- 系统支持麻醉记录单上显示连续用药的剩余量。

- 系统支持药品使用剂量提醒，限制最大使用量，规避不合理操作。

- 手术事件登记

- 系统支持浏览，添加和修改手术麻醉过程的各项事件记录，支持根据角色配置对应的权限。

- 系统提供手术事件模板，支持手术事件的快速录入。

- 系统支持在麻醉记录单上添加关键事件时，系统自动判断相关文书是否填写完整。

- 系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽完成事件时间的修改，并可在拖拽的同时显示更新的事件时间。

- 系统支持麻醉单主页显示不下的事件，自动生成副页记录，并跟随麻醉记录单一并打印。

- 系统支持术中记录不良事件，并可以录入不良事件的类型、事件经过、原因分析、预防措施以及后果信息。

- 系统支持记录术中并发症，并可录入并发症的经过、原因分析、处理措施、结果。

- 复苏申请提醒

- 麻醉结束后患者去向PACU，系统支持复苏申请功能，向PACU护士发出复苏申请，PACU护士同意后患者才可入PACU。

- 系统支持PACU护士对复苏申请进行“同意”或“拒绝”操作，支持记录拒绝原因。

- 系统支持20分钟内PACU未回复，可再次发出手术申请。

- 麻醉便捷操作

- 系统支持采用所见即所得的模式，直接在麻醉记录单上完成文书各项内容填写。

- 系统支持直接在麻醉记录单上修改患者基本信息、手术信息、麻醉信息、工作人员信息，系统可以自动带出相关信息供操作者快速选择。

- 系统支持在麻醉单中对手术编码对应的手术名称进行修改和关联。

- 系统支持将典型手术保存为手术套餐模板，自定义模板分组，便于用户快速查找应用模板。系统支持术中通过手术套餐模板快速录入用药、事件信息。

- 麻醉记录单支持缩放、全屏操作功能，在进行缩放操作时，鼠标指针仍能精准定位操作，保证系统页面的数据清晰呈现。

- 系统支持对麻醉单样式的前景色、数据色、外框色、曲线区网格色、时间坐标轴色、值指标色、鼠标移入颜色、鼠标选中颜色进行设置。

- 麻醉医师交接

- 系统支持手术进行中进行麻醉医师的工作交接。

- 系统支持麻醉医师在术中交接班时，提供规范化的交接班流程管理，可以对患者基本情况、生命体征、特殊事项进行交接。

- 系统支持时间轴方式直观显示麻醉交接时间及交接医生，并支持查阅交班内容。

- 手术状态变更

- 系统支持对术中手术进行手术取消操作，并提供取消原因记录和日志查看。

- 系统支持术中手术进行手术暂停和恢复手术操作，并提供手术暂停和恢复手术原因记录和日志查看。

- 系统支持再次手术操作，并提供再次手术原因记录和日志查看。

- 系统支持进手术间后，出手术间前退回排程操作，并提供退回排程原因记录和日志查看。

- 系统支持对手术结束状态的手术进行退回手术中操作，并提供退回手术中原因记录和日志查看。

- 系统支持对复苏结束手术进行退回复苏中操作，并提供退回复苏中原因记录和日志查看。

- 系统支持根据角色灵活配置手术状态变更的操作权限。

- 系统支持手术期间患者状态变化追踪，患者状态包括进手术室、麻醉开始/结束、手术开始/结束、出手术间，系统记录各状态发生时间信息。

- 系统支持根据手术业务类型记录不同的手术状态。

- 手术风险评估

- 系统提供常见的围手术期相关评分供麻醉医生对患者病情评估时使用，包含：ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分、全麻steward复苏评分、PADS评分。

- 系统提供常见的评分模板，支持用户增加、保存、修改、删除各种评分。

- 急诊手术操作

- 系统支持针对急诊病人快速开展手术，不经过手术申请和排程即可直接开始术中麻醉记录，手术完成后再完善基本信息；并将此类型的手术自动标记为急诊（非择期）手术。

- 患者办理入院手术后，系统提供急诊手术与his信息合并功能，保障信息在全院的共享。

- 手术护理信息

1、护理文书记录

- 系统提供各种常见的术前护理访视单、手术器械清点单、术中护理记录、术后护理随访单的查看、编辑、打印。项目定制工作量不超过12份文书。

- 系统提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。

- 安全核查

- 文书完成核查

- 系统提供文书完成情况的核查。

- 系统提供单个病人病案完成情况概览，可查看文书完成率以及归档状态。

- 对于未完成的文书，系统能够对医护人员进行必填项的提醒。

- ASA没有填写时，系统自动提示ASA为必填项。

- 麻醉方式没有填写时，系统自动提示麻醉方式为必填项。

- 麻醉开始后，若用户要取消手术时，系统自动提示用户录入取消手术的原因。

- 手术安全核查

- 系统提供麻醉前检查,包括患者基本信息确认,麻醉方式,麻醉药品检查项目确认。

- 系统提供术前检查,包括手术方式、手术部位确认、手术器械、监护设备检查项目确认。

- 系统提供出室检查,包括确认患者去向、术中用药、耗材情况确认。系统提供的安全检查内容及打印样式符合卫生行政主管部门要求。

- 系统能够实现工作流程与三方安全核查一体化，将核查工作融合在手术麻醉工作流程中，在相关流程中自动弹出提示三方安全核查内容，是工作流程的必经控制步骤。

- 系统支持麻醉前检查、术前检查、出室检查与工作流程的配置性，支持根据各手术区业务特性灵活调整，支持灵活开关。

- 患者身份核查

- 患者进手术区时提供扫码形式核对患者身份信息，核对成功显示患者手术信息。

- 患者进手术间时提供扫码形式核对患者身份信息，核对成功显示患者手术信息。

- 不良事件管理

- 支持记录患者术中、术后发生的不良事件。

- 系统支持统计阶段事件内的不良事件，提供根据时间、住院号、患者姓名、不良事件分类的条件查询。

- 系统支持术中记录不良事件，并可以录入不良事件的类型、等级、事件经过、原因分析、处置措施以及结果信息。

- 系统支持不良事件的字典维护。

- 术后管理

- 复苏监控记录

- 系统支持独立复苏工作站模式，即一个复苏工作站可以同时管理多个复苏床位，包括实时体征监控，复苏单信息录入、查看、打印。

- 系统支持以床卡形式显示复苏室每个床位信息，包括患者信息、手术信息、体征信息。支持更换床位功能。

- 复苏系统自动采集入室体温，并判别体温情况，入室低体温自动纳入质控统计。

- 系统支持独立的苏醒记录单记录苏醒过程中的用药、输液、体征以及入室和出室信息。

- 系统支持苏醒记录单续写在麻醉记录单中。

- 系统提供术后复苏室监护信息采集功能。

- 系统提供Steward评分录入。

- 系统可对PACU转出延迟患者进行醒目标识，并将转出延迟患者自动纳入质控统计。

- 系统支持术中查看当前复苏室床位使用情况。

- 麻醉术后访视

- 系统支持记录术后随访情况，包括神志、循环、呼吸、消化、泌尿系统、镇痛情况及其他特殊情况及处理意见。

- 系统提供麻醉术后访视单的查看，编辑，打印功能。

- 系统支持床旁随访内容记录，所见即所得的操作。

- 系统支持提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。

- 围术期病案管理

- 病案归档封存

- 系统支持对已完成的麻醉护理文书进行归档操作，归档后的文书不允许编辑、修改。

- 系统提供对已归档的文书进行启封操作。

- 系统支持对手术麻醉病历进行批量封存操作。

- 系统支持在保存文书时进行必填项缺项提醒。

- 系统支持患者手术相关病案的集中浏览，支持导出患者病案为PDF。

- 支持系统内病案归档封存操作权限分配。

- 系统支持归档同时，提供患者信息查阅，包括且不局限于文书浏览。

- 系统支持查看不同患者围术期病案的完成率，确保患者围术期的病案的完成质量。

- 系统支持患者文书归档状态用颜色醒目标注，归档绿色、未归档红色。

- 病案综合查询

- 系统支持查看指定患者所有历史病案，支持通过患者住院号、医护人员、手术间、手术名称条件对患者病案进行检索。

- 系统能够为医护人员提供麻醉病案数据自助查询与提取平台；通过定义包括患者人口学信息、生命体征、化验指标在多个指标进行综合交叉检索，精确定位相关的病案。

- 医护人员可将配置好的查询条件保存为查询条件模板，下次通过快速调用模板进行检索。

- 系统支持将查询结果用Excel格式导出。

- 手术监控

- 实时手术监控

- 系统可集中显示当前所有手术间正在进行的手术，包括患者信息、手术信息、人员信息、实时体征信息。

- 医护人员可以打开任意当前正在进行手术的手术间的麻醉记录单进行查看。但麻醉单为只读形式，不可修改。

- 手术进程监控

1)系统支持列表模式和日历视图模式，实时查看全科手术进行情况。支持用不同颜色标识手术状态，包含手术中、手术结束，方便医护人员直观查看。支持在日历视图模式上设置首台开始时间，系统自动计算当天的首台准点率。支持在日历视图模式上显示接台时间，系统自动计算当天的平均接台时间。

系统支持在列表模式上根据手术时间、科室、手术状态、手术医生、麻醉医生，实现快速检索定位手术信息。支持根据手术状态导出Excel数据。

- 质控管理

- 常规统计报表

- 系统能够统计以下项目：手术并发症例数/季/年、手术不良事件例数/季/年、麻醉医生工作量统计、护士工作量统计、首台手术开台准点率。

- 系统能够提供麻醉方法统计报表，统计指定日期范围内不同麻醉方法的例数、麻醉时长情况。

- 系统提供统计概览，支持饼图、柱状图、趋势图多种形式的展现，并导出图片

- 系统提供统计频率按月、季度、年及指定日期范围的统计查询。

- 三级综合医院指标

系统能够统计三级综合医院等级评审相关的以下项目：

- 麻醉总例数/季/年

- 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年

- 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年

- 麻醉复苏（Steward 苏醒评分）管理例数/季/年

- 麻醉非预期的相关事件例数/年

- 麻醉分级（ＡＳＡ病情分级）管理例数/季/年

- 麻醉专业医疗质量控制指标（2022版）

- 在医院可提供数据来源和接口的条件下，系统提供国家卫生健康委办公厅要求的26项麻醉质控指标的数据收集，统计功能：

- 麻醉科医护比

- 麻醉医师人均年麻醉例次数

- 手术室外麻醉占比

- 择期手术麻醉前访视率

- 入室后手术麻醉取消率

- 麻醉开始后手术取消率

- 全身麻醉术中体温监测率

- 术中主动保温率

- 术中自体血输注率

- 手术麻醉期间低体温发生率

- 术中牙齿损伤发生率

- 麻醉期间严重反流误吸发生率

- 计划外建立人工气道发生率

- 术中心脏骤停率

- 麻醉期间严重过敏反应发生率

- 全身麻醉术中知晓发生率

- PACU入室低体温发生率

- 麻醉后PACU转出延迟率

- 非计划二次气管插管率

- 非计划转入ICU率

- 术后镇痛满意率

- 区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率

- 全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率

- 麻醉后新发昏迷发生率

- 麻醉后24小时内患者死亡率

- 阴道分娩椎管内麻醉使用率

- 用户能够查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出，支持质控结果上报到区域质控中心。

- 多媒体发布系统

- 手术排程公告

- 系统支持大屏幕液晶电视设备显示当日手术排班情况，自动更新排班信息。显示当天需要完成的手术信息,包括手术时间、手术间、病人信息、手术名称、麻醉医生、麻醉方式、状态。

- 系统支持不同颜色标识手术状态。

- 家属消息通知

- 系统支持通过语音和文字方式广播家属通知消息，涉及患者隐私内容去敏处理。

- 系统支持通过大屏幕显示手术进程公告，在家属等候区显示当天做手术的患者信息，包括手术时间、患者信息、手术状态相关信息。

- 系统支持不同颜色标识手术状态。

- 播报内容提供模板功能，并支持设定模板适用范围。

- 系统支持广播或通知指定的患者及家属。

- 系统支持定时播放宣教视频；支持用户设置宣教视频播放时间段；支持自定义视频播放顺序。

- 手术信息概览

- 系统为医护人员提供手术信息的概览视图，供医护人员统一的查看。概览视图包含今日手术完成情况、手术排程完成率、月度手术例数、今日手术患者、明日手术患者、消息中心。医护人员能够按个人关注习惯，自定义拖动概览视图进行布局。

- 医护人员能够查看各院区的手术信息，无需切换系统或用户账号。

文书配置管理

- 系统采用所见即所得技术，根据病历书写规范要求，支持病历文档的结构化设计，实现病历的标准化和规范化。

- 系统支持根据用户需要进行横版、竖版，页边距，页面大小的版面设计。

- 系统能够根据用户需要自由的添加单行文本框、多行文本框、选项录入、单选复选、下划线、日期格式、时间格式等元素，辅助书写，提高用户病历书写效率以及操作体验。

- 系统提供表格编辑功能。

- 系统支持根据医院文书样式进行配置，支持根据各手术区业务特性，操作人员角色分配不同的文书。

- 系统提供数据自动读取功能，支持患者基本信息、手术相关内容，自动生成病历部分内容。

- 系统支持文书配置完成后，无需返回患者端，当前模块预览、编辑测试文书，包含患者数据的集成显示，不干扰实际患者业务的操作。

- 设备数据网关

- 系统可以接入各种厂商的床边监护设备，比如：Philips、GE、Datex_Ohmeda、SpaceLabs、Drager、Mindray、科曼、日本光电厂商的监护设备。

- 系统可以采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压、潮气、心排量。

- 系统提供血气分析仪数据集成功能。

- 系统支持串口、网口多种接口接入进行数据采集联网，通过NPort将串口设备接入到网络。

- 配置管理中心

- 基础字典

- 系统支持各种字典表的设置，包括药品类型、药品单位、用药途径、麻醉事件、耗材、器械。

- 系统支持系维护院区、科室、病区、手术区、手术间、复苏室、复苏床位信息。

- 系统支持多院区多手术区的维护及层级设置，支持后续分院、手术区、手术间的扩增。

- 系统支持基础字典的查询、扩展、排序功能。

- 疾病、手术编码

- 系统提供标准的手术操作分类编码库及疾病分类编码库，诊断规范化操作。

- 系统提供诊断库管理功能，可查询及维护手术操作分类编码及疾病分类编码，且支持根据医院的编码情况进行扩展。

- 系统提供标准手术操作分类编码及疾病分类编码，同时提供自定义名称表允许用户根据需要定义和记录诊断名称，自定义名称与标准诊断关联。

- 系统支持编码对照，院内码与互联互通、病历上传编码库对照，实现标准化数据传输。

- 系统可依照手术操作分类编码及疾病分类编码，对手术进行统计分类。

- 系统支持同步HIS诊断字典表功能。

- 麻醉方式

- 系统提供维护麻醉方式，且支持根据医院的情况进行扩展。

- 系统提供自定义名称表允许用户根据需要定义和记录，自定义名称与标准麻醉方式关联。

- 系统在业务数据使用过程中支持拼音快码、文字、模糊方式检索麻醉方式，规范化基础上提供便捷操作。

- 用户权限

- 系统支持维护系统用户及密码信息；支持根据科室医护人员职责分配不同的用户角色。

- 系统支持根据角色配置对应的功能权限，方便用户集中处理所负责的工作。

- 病理信息(全流程)

- 标本流通管理

- 提供病理标本的打印

- 提供病理标本的核对

- 提供病理标本的查询

- 提供病人基本信息录入：可通过手工、HIS、PACS信息自动提取录入

- 提供信息提取：可通过HIS直接获取，也可以通过物流管理系统进行条码扫描核对，进行自动登记。

- 提供标本录入

- 逐项录入标本信息

- 标本名称自动在后续诊断报告填写过程中和诊断模板及常用词词典相关联

- 标本确认：自动将标本明细状态设为“已接收”，将当前操作者设为“接受者”，并取当前时间为“接收时间”

- 标本拒收：自动将标本明细状态设为“拒收”，将“接受者”和“接收时间”清空

- 退单：将病例置为初始状态，只保留：库别、登录日期、送检日期、收到日期

- 打印标本签收单或标本拒收单

- 提供信息查询

- 简单记录查询

- 一般组合查询

- 复杂自定义查询

- 查询结果显示在“病例列表”中

- 双击打开其中某条记录，点击工具栏上的“上一例”、“下一例”按钮顺序翻阅查询的记录

- 窗口下方提供病例库记录状态实时监控

- 组织归档管理

- 蜡块归档

- 切片归档

- 报告资料归档

- 归档材料借阅查询

- 归档材料借阅管理

- 各种统计功能（疾病分布、工作量、收费、病人来源）

- 设置病例资料、蜡块、切片可用存放位置及容量信息

- 关联病例资料、蜡块、切片归档信息

- 登记工作站

- 按病例库进行分库登记，如组织学（常规）、细胞学、液基细胞、外院送检、肾穿刺、分子病理、器官移植等，用户也可以自定义病例库；

- 信息录入界面提供常规和用户自定义两种方式；

- 本地申请单录入，录入过程采用提示选取、拼音代码、数字代码等快速输入方式；

- 连接HIS，接收临床发送的电子申请单；

- 通过条码扫描或直接录入病人相关编号从HIS中提取信；

- 产生病理号及病理号条码；

- 病理号按当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整；

- 登记时出现病理号重号系统会自动提示；

- 标本签收；

- 记录不合格标本及不合格原因；

- 系统自动检索当前病人的历次检查记录；

- 可打印门诊病人回执单、原始申请单底单等

- 取材工作站

- 通过色标自动提示已登记未取材的病例记录或是有补取医嘱的病例记录；

- 可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码自动提取相应记录；

- 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息；

- 系统自动计算蜡块数和材块数；

- 提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“全埋”、“脱钙”、“已用完”、“销毁”等内容，也可输入剩余标本的存放位置；

- 向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息；

- 采集大体标本图像，进行大体组织描述；

- 大体图像的标注、测量；

- 提供切片工作表打印功能；

- 提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能

- 制片工作站

- 自动接收取材室发送过来的所有待包埋的材块信息，供技术员在包埋时进行核对和确认；

- 自动接收所有待切片的包埋记录；

- 自动接收诊断室下达的重切、深切、免疫组化、特殊染色、分子病理、电镜检查等的医嘱记录；

- 系统按照切片要求自动生成切片条码标签，用户可以进行手工编辑；

- 批量打印切片条码标签；

- 切片完成后，通过条码扫描进行切片确认；

- 提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能；

- 诊断工作站

- 自动提示打开病例的状态信息以及历次检查的情况 ；

- 采集显微图像、输入光镜所见；

- 书写诊断报告、打印或向临床发送确诊报告；

- 提供三级医生诊断模式，上级医生可对病理诊断进行复查、书写修改意见并单独保存供原报告医生查看；

- 向取材和制片站点分别发送补取、重切、深切、特检等医嘱申请,可查看内部医嘱的执行情况；

- 可发出科内会诊申请，系统在“会诊病例”列表自动进行提示，其他医生进入系统后可快速打开这些会诊病例并书写自己的会诊意见；

- 可对免疫组化切片进行评级 ；

- 可对疑难或特殊病例进行追踪管理，系统在“随访病例”列表自动进行提示；

- 可对感兴趣的病例进行收藏管理，在列表 “我的收藏记录”中可检索这些记录；

- 提供批量打印、批量审核、批量发送等批处理功能；

- 系统对审核后的记录自动进行锁定，需修改时，必需输入审核医生和每天自动变换的系统随机密码才能进行修改；

- 对记录的修改与删除操作，系统通过日志表功能自动记忆修改前的内容，确保数据安全；

- 系统根据登录用户身份可检索“我的报告”、“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的收藏记录” 等信息；

- 提供ICD10疾病编码的统计检索；

- 提供肿瘤疾病报告的标准常用词、模板与范本词库；

- 提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能；

- 提供相同疾病的报告复制功能；

- 提供病历导入、导出、转存与远程发送功能

- 平台管理

- 支持系统基础数据维护。

- 支持用户角色、权限、注册、密码管理。

- 支持文件存储服务器管理。

- 支持对数据库、网络性能进行监控及数据备份。

- 系统提供人员交流的即时通讯工具，根据角色权限，只能与权限范围内的相关组进行交流；会诊申请完成后，自动创建讨论组，只有与该会诊相关人员角色才能进入；

- 系统支持会诊时间轴管理的历史会诊显示；

- 系统各个应用场景均支持语音录入，如专家报告、管理员通知等；

- 统计分析

- 疾病-年龄-性别分布统计：用图表和统计表格的形式疾病-年龄-性别的关系

- 切片分类评级统计：包括制片人切片评级统计、制片评分表、快速制片评分表。在统计模式中选择，然后选择其他条件。

- 免疫切片评级统计：包括免疫组化制片评级统计表、免疫组化制片人切片评级统计、免疫组化切片分类评级统计。

- 免疫切片评级统计：包括免疫组化制片评级统计表、免疫组化制片人切片评级统计、免疫组化切片分类评级统计。

- 科室工作量统计：包括工作量统计月报表、季报表、半年报表、全年报表、月报合计及横排表。

- 人员工作量统计：统计人员的工作量。

- TCT不合格率、诊断符合率统计：包括统计：TCT不合格率统计（包括大于10%和小于10%的统计）、同一病例常规对快速的诊断符合率统计。

- 质控符合率、阳性率统计：选择质控符合率统计表，统计诊断界面下方质控按钮触发的窗口中输入的质控记录

- 普查刮片统计：录入普查刮片记录、统计和打印普查刮片。

- 报告、制片完成率统计：包括常规报告3日内、5日内的完成率统计；细胞报告2日内的完成率、常规制片2日内的完成率统计。

- 质控、会诊正确率统计：统计的是诊断界面下方质控按钮触发的窗口中输入的质控记录的正确数、总数、正确率。

- 智慧管理

1.2.1.医疗护理管理

- 医院官网系统

- 网站设计

网页的创意与风格应围绕主题和内容，体现中医医院特点，符合赣州市中医院宣传主体风格。网站整体版面简洁、大气、美观，对网页色彩、布局、动画、图片、文字等页面元素统一进行个性化设计，从而形成整体视觉效果和艺术特点。以和谐的色彩色调设计，提高网站信息获取速度，网站在不同大小的设备上都能提供良好的浏览体验，提高公众对网站信息理解的准确度。合理配置与秩序化网页视觉元素，实现信息传递的清晰化、合理化、人性化使浏览者在获取信息的同时获得审美感受。

- 主页和子页面

总体要求内容充实，表现形式丰富，使内容和表现形式达到最佳组合；主页具有鲜明的形象标识，清新大气，平衡和谐，体现以人为本、关注民生和服务公众的主旨；子页面设计既要自成一体，各具特色，又要和主页关联呼应。

- 版式效果

在保证浏览速度正常的情况下，可以综合考虑文字、图像、动画、声音和视频等多种页面构成设计元素，并可借助脚本语言编程实现各种交互式效果。医院网站上传资料要兼容图片、文字及1G以内视频，应具备快速的加载速度，避免用户长时间等待页面加载而流失。文字是信息传达的主体部分，文字标题要比较醒目，内容文字的字体、大小、颜色统一考虑；图形和动画用于生动、形象地表现设计主题，但不突兀和刺眼，能融于页面整体中；要求使用压缩比高的图形格式如jpg和gif等；背景、BANNER等大尺寸图形在保证所需清晰度的条件下，可压缩文件大小或图片分割；图像的精度应在大小和显示质量之间选择平衡。

- 搜索引擎优化（SEO）

通过优化网站的内容和结构，提高医院网站在搜索引擎结果页面的排名，增加网站的曝光度和流量，为网站提供SSL证书。

- 保障服务

可以第一时间协助医院实现在重大节庆、特殊节日、重要事件等情况页面显示的特殊需求，比如春节需要在官网主界面添加节庆元素等，国家哀悼期黑白显示等。

- 护理管理

- 人员管理

- 档案管理

支持对护理人员信息的查询，新增，修改，调动，修改工号等功能

支持对护理人员照片维护。

支持对护理人员的各种证书、资格证进行记录维护

支持批量导入、导出护理人员的照片，方便操作，提升效率

支持按照全院、或者按照护理单元进修批量导出、导出功能

支持通过护理单元和证件类型查询护理人员的证书信息

支持对于护理人员正式有效期到期进行延期处理，可以批量延期

- 人事调动

支持通过护理单元和调动类型、调动日期等条件查询护理人员调动信息

支持护理部、护士长随时针对护理人员进行新增、编辑调动信息、科室调动

- 人员轮转

支持通过护理单元、轮转日期等条件查询护理人员轮转信息

支持护理部、护士长随时针对护理人员进行新增轮转、编辑轮转信息

- 人员借调

支持通过护理单元、借调日期等条件查询护理人员借调信息

支持护理部、护士长随时针对护理人员进行新增借调、编辑借调信息

- 人员外派

支持通过护理单元、外派日期等条件查询护理人员外派信息

支持护理部随时针对护理人员进行新增外派调、编辑外派信息

- 人员进修

支持通过护理单元、年度、级别等条件查询护理人员进修信息

支持护理部随时针对护理人员进行新增外进修、编辑进修信息

- 人员注销

支持通过护理单元、注销日期、注销原因等条件查询护理人员注销信息

支持护理部随时针对护理人员进行新增外注销、编辑注销信息

- 统计分析

在职人员统计分析

支持根据男女比例，聘用职称，职务，层级分布，学历，护龄，职工性质，年龄分析、专业类别、政治面貌、婚姻情况等多维度。通过这些菜单可实现对在职人员档案信息进行的分布查看并进行分析，支持环形图和柱状图显示

注销人员统计分析

支持根据注销率，注销原因，注销职务，聘用职称，注销层级，注销学历，注销专业类别，注销工作年限，注销人员类别，注销年龄等多维度。通过这些可实现对在职人员档案信息进行的分布查看并进行分析，支持环形图和柱状图显示

鞋衣帽统计分析

支持按照护理单元、衣物类型、尺寸大小统计各个科室护理人员的衣号、鞋号、上衣、裤子尺寸信息

- 排班管理

- 科室排班

支持按照本周、上一周、下一周、本月、上一月、下一月、指定日期等多种方式查看所有人员的排班信息情况及备注信息

支持直接在排班界面可视化编辑、删除每个班次的值班人员以及备注信息

支持自动同步请假管理中的请假、个人意愿、借调、外派、轮转等等信息；

支持按照天、周、月班次复制排班情况

支持排班合理性查询，校验排班是否冲突、

支持排班情况导出、打印等功能

支持排班修改记录和查询

- 排班审查

支持科室排班班次完成上报后进行审核

- 个人意愿管理

支持护士根据时间情况提交个人意愿，提交的个人意愿可以在排班的时候显示，以供排班人员参考

请假管理

支持护士进行请假操作，记录请假范围、类型等等明细，审核通过后，排班的时候需要做相应提示。

支持请假进行流程审核，护理人员发起，护士长审核、护理部再次审核。

支持审核流程进度查看，审核节点、审核人、审核时间

- 加扣班查看

支持按照护理单元、近一月、近三月、近半年、指定时间段进行查询所有护理人员加班、扣班信息

支持查看护理人员加班扣班的详情查看

- 存假管理

支持按照护理单元、职务、工号进行查询所有护理人员存假信息

支持查看护理人员存假的详情明细

- 全院班次设置

支持设置全院统一班次，方便各个科室查看和选用，方便统一规范

- 科室班次设置

支持各个护理单元根据各科的实际情况创建班次情况

- 请假类型设置

支持设置各种请假类型以及设置请假所需要填写的必要条件

- 假期设置

支持设置法定节假日对应的日期、休息日，用于排班提示、加扣班计算等等

- 排班统计

支持按照统本周、上周、下周、本月、上月、下月、指定时间段计全院各个护理单元的班次、次数情况

- 护士长排班汇总

支持按照本周、上周、下周、本月、上月、下月、指定时间段查看本院所有护士长排班情况，并支持导出、打印

- 班时值统计

支持按照护理单元、职务、层级、工号、日期、等条件查询护理人员的总班时值

- 护患比统计

支持根据根据护理单元、时段、查询各个班次的护士和患者比例

- 床护比统计

支持根据根据时段、查询各个护理单元的护士和床位比

- 个人意愿统计

支持根据护理单元和时段查询所有护理人员的个人意愿

- 护理日常

- 本月大事记

支持护士长按照实际情况，记录本月大事并上报

- 年度操作培训计划

支持护士长录入年度操作培训计划

- 年度理论培训计划

支持护士长录入年度理论培训计划

- 月护理工作小结

支持护士长录入月护理工作小结

- 月护理工作计划

支持护士长录入月护理工作计划

- 周护理工作安排

支持护士长录入周护理工作安排

- 月工作量

支持护士长录入月工作量

- 每周护理隐患讨论

支持护士长录入、修改、查看每周护理隐患讨论文档

- 疑难病例讨论

支持护士长录入、修改、查看疑难病例讨论文档

- 护理个案查房

支持护士长录入、修改、查看护理个案查房文档

- 护理教学查房

支持护士长录入、修改、查看护理教学查房文档

- 科务会议记录

支持护士长录入、修改、查看科务会议记录文档

- 月计划与总结

支持护士长录入、修改、查看月计划与总结文档

- 年计划与总结

支持护士长录入、修改、查看年计划与总结文档

- 护理应急预案演练

支持护士长录入、修改、查看护理应急预案演练文档

- 护士长例会

支持护士长录入、修改、查看护士长例会

- 文档审核

支持护士长上报文档查看审核。

- 模板管理

- 护理制度

- 支持文件审核、文件状态修改

- 支持创建自定义创建文件，自主上传、下载文件，支持各种文件类型

- 支持推送给护理人员查看，可以记录查看人，方面统计有查看数量

- 质量检查

- 我的任务

支持查看安排给我的质量检查任务，并且执行任务

支持未完成、已完成一键切换任务列表方面查询

- 任务管理

支持自主发布治疗检查任务，可以根据任务状态快速过滤

- 质量检查查看

支持根据护理单元，检查类型、级别、时间 快速查询个护理单元质量检查任务的完成情况

- 检查标准设置

支持根据医院要求，主设置质量检查单、设置检查项内容、分值等等

- 问题整改

支持快速查看质量检查中出现的问题，支持图片预览，并且对问题进行整改回复

- 问题督查

支持快速查看质量检查出现问题并整改后的执行情况，进行督查回复

- 科室得分统计

支持统计个护理单元每个月质量检查任务得分情况，可以按照检查类型，级别、时间、护理单元进行筛选

- 问题统计

支持统计各个治疗检查单问题总数，问题占比，以及问题明细，支持图表展示

- 得分明细统计

支持统计各个护理单元某个月的总得分情况，以及各个检查单分别得分明细

- 检查结果汇总

支持按照检查类型、护理单元、时间、检查单查询所有治疗检查单执行情况

- 当班人统计

支持按照当班护士长，统计治疗检查具体问题，直观展示问题详情，以及次数

- 按指标统计

支持按照质量检查单，指标项查询各个护理单元得分情况、得分率，扣分情况，扣分率

- 得分趋势统计

支持按照质量检查，查看各个月每个护理单元的检查单得分情看，支持折线图、列表等形式展示

- 满意度调查

- 患者满意度

支持查看患者对科室满意度调查的结果列表。

支持针对患者满意度问卷进行查询、填写、提交、作废、删除操作

- 发起满意度

支持对于护士满意度、医生对护士满意度、护士对护士长满意度调查问卷发起调查任务。

支持查看满意度调查问卷填写结果的列表

- 满意度填写

支持对于护士满意度、医生对护士满意度、护士对护士长满意度调查问卷进行填写

- 满意度调查表管理

支持创建多种标准化问卷模板（如住院患者满意度、护士满意度、护士长满意度、科室满意度等）

- 科研成果

- 论文登记

支持查询、新增、修改、删除各护士发表的论文情况

- 著作登记

支持查询、新增、修改、删除各护士编写的著作情况

- 专利登记

支持查询、新增、修改、删除各护士申请的专利情况

- 课题登记

支持查询、新增、修改、删除各护士申请的课题情况

- 消息通知

- 通知查看

支持按照通知类型、状态、时间查询所有通知

- 通知管理

支持发布新的通知，记录人、有效期、范围、支持附件上传

支持查询通知消息列表，可以根据时间、类型进行过滤

- 病案翻拍系统

- 病案管理模块

- 用户管理：管理内部及外部用户的信息，可以对系统登录用户的信息进行查询/添加/修改/删除。

- 用户组管理：查询/添加/修改/删除用户组，并可设置人员所属的用户组。

- 用户组权限：设置用户组所拥有的系统功能的权限。

- 科室管理：查询/添加/修改/删除科室信息，并可维护科室下包含的人员。

- 访问权限控制：可以设置禁止访问的用户，被禁止访问的用户就无法使用本系统。

- 显示字段控制：可以设置在浏览器中浏览病案时列表中所显示的字段。可以在用户级别上进行显示权限的控制。

- 病案封存：提供病案封存/解封功能，封存后不可打印，封存版本将被永久保存。

- 监控中心：查看各个系统的用户的使用的情况，包括：用户有申请需要审批，用户的浏览病案的历史情况，用户权限等。

- 病案错误报告：处理病案浏览器上用户反馈上来的病案错误（如：图片缺页/分类错误等）。

- 病案浏览统计：可查询用户、科室在某一时间段内数字化病案使用情况，并生成统计报表。

- 上架示踪：提供病案装箱上架示踪功能，可对纸质病案的实际存放位置进行记录，通过系统可查询病案装箱信息，便于需要时快速查询定位纸质病案所在位置；

- 病案时间轴：支持以时间轴形式展示病案的操作记录。

- 检索模块

- 关键词搜索：可以选择搜索分类（病案号/疾病/手术/科室/病人姓名/医生），多关键词搜索（可以填写多个搜索关键词及指定关键词之间的关系）。

- 自定义搜索：可以自定义组织查询条件的组合进行搜索。这种检索方式常用于需检索的条件比较复杂的情况下。

- 病案图片浏览：对病案图片的浏览进行了严格的权限控制（阅读/打印/导出）。可以设置需要过滤的图片分类，查看病案图片的同时可对图片进行一系列的处理（如放大/缩小/黑白彩色切换/裁剪/打印等等）。

- 病案收藏夹：用于显示及搜索在浏览病案时收藏的病案并且可以显示当时记录的病案笔记，类似IE浏览器的网页收藏夹。

- 浏览历史：查询用户曾经浏览过的病案记录，类似IE浏览器的历史记录，可以方便用户查看以往浏览过的病案，而无须再一次搜索。

- 打印模块

- 复印申请单：支持创建打印申请单，支持申请人证件电子留存，查询并选择需打印的病案，同时统计所需费用，并可自由调整实际收费标准；

- 身份证拍照留证：提供身份证及其他证件留证功能，提供患者信息登记功能；

- 申请查询：查询申请过打印或复印的申请人信息，并可查看申请人相应的申请信息，证件照，打印的病案记录，费用等。

- 打印调整：支持设置默认的打印参数（纸张大小/黑白或彩色打印/打印份数/打印分类及顺序/收费模式）。可根据用户选择的模式进行打印，例如：根据病人所需上报的保险公司需要的病例分类进行打印，减少操作者查找病例的时间。

- 套餐配置：支持根据用途自定义配置打印套餐。

- 查询及打印统计功能：对某份病案的查询及打印有详细（打印者、打印时间、打印内容等）记录，打印过的病案再打印时系统有特别提示信息。

- 图像加工模块

- 加工预览：扫描预览提供扫描图片预览功能，扫描病案实时显示。

- 扫描方式：支持高扫、高拍两种翻拍模式。

- 拍摄模式：提供翻拍模式选择功能，提供黑白与彩色两种拍摄模式。

- 病历基本信息同步：提供扫描病案条码识别自动加载病历基本信息；

- 本地导入：提供图片的本地导入功能；

- 病案分目：提供病案分目功能，可自定义分类排序。

- 图像清晰度：图像高清，数字化病案的图像完整、清晰程度能真实反映原件，图像分辨率不小于300DPI，数字化病案的图像不低于200万像素，支持提供黑白或彩色或灰度图片。

- 病案审核：支持扫描病案审核功能，可对漏扫、扫描质量不合格标准、编目错误等进行审核；

- 核查退回：提供核查退回功能，备注退回原因，并标记为异常病案；并支持插入、替换等操作；

- 病案借阅模块

- 病案借阅：提供全院用户的电子病案借阅功能，通过填写借阅内容、借阅时限、借阅用途等信息发起病案线上借阅申请。

- 特殊病案设置：提供设置特殊病案功能，设置后病案不可进行借阅、打印、导出

- 借阅审批：提供线上借阅审批功能，支持批量审批功能；

- 借阅回收：提供借阅病案提前回收功能；

- 借阅记录：可以浏览并查询用户曾经申请过的病案借阅记录，及时了解审批情况。

- 借阅信息统计：可基于科室、医务人员、病案资料进行借阅信息统计。

- 病案导出模块

- 病案导出：可以将选择好病案进行打包压缩导出，导出方式可以选择单页导出与合并正本导出，支持按套餐导出。

- 导出套餐：支持自定义配置导出套餐，方便按用途一键导出相应病案内容

- HQMS死亡上报目录导出：系统可按照HQMS目录要求自动识别病案内容类别并导出，例：导出目录规则可满足《国家卫健委办公厅关于开展死亡和非医嘱离院病案报告工作的通知》中提出的全病案上传内容及要求。

- 系统设置模块

- 快捷键设置：提供人工分目快捷键设置；

- 扫码枪设置：提供扫码枪扫描内容预设功能；

- 权限管理：提供用户及权限管理功能和组别及权限管理功能；

- 多级审批设置：提供根据医院管理需求，设置借阅申请的多级审批管理功能；

- 无纸化病案系统

- 电子病案智能预审核模块

- 支持医生/护士/病案室对无纸化病历核查，审核时能综合浏览病历，能够直观的展示待核查、待提交等待处理任务；

- 支持医生/护士对本人已提交病案在上级未审核的情况下，自行撤回修改，并再次提交；

- 支持医生/护士对需修改的病案，发起申请（召回文书、修改期限），病案室对于召回申请进行审批，支持对退回/召回文书进行主动回收；

- 支持病案室对有问题的归档病案进行退回到业务系统进行修改，并说明退回原因，退回后，向对应业务系统发送解锁通知；

- 支持病案室查看病案核查进度，支持对文书催缴，支持自动对退回/召回/催缴等病案进行标注；

- 电子病案归档模块

- 缺失文书的病案，支持医生通过一键重传接口发布补缺消息给各临床系统，实现病案文书的再次获取；

- 支持在病案统计科归档时进行再次电子签名，能够对归档的病案进行认证处理；

- 支持对已归档病案，进行补充归档，归档后院内业务系统若重新传输的文件，则显示到延迟补录列表中，延迟补录文件核查通过后自动更新归档文件；

- 支持病案编目功能，支持自动同步病案编目数据，可按照 ICD9-CM3、ICD-10进行编目

- 电子病案检索模块

- 支持基于全首页数据的精确检索与模糊检索；

- 提供复合查询模式，支持多条件组合检索查询和自定义公式查询，通过基于病案首页信息的复合条件进行病案查询；

- 支持对病案文书名称进行检索查询；

- 电子病案调阅模块

- 病案查阅采用B/S架构，支持患者病案全文书查看与单文书查看；

- 支持点击目录和快捷键切换等多种查看方式，同时可根据使用者情况，手动调整查看页面，如适应页面、自动缩放、实际大小、适合页宽等多种方式，便于使用者查看；

- 支持设置特殊病案，限制特殊病案的查看和借阅权限。

- 支持病案借阅功能，支持全院医生根据相应的权限申请借阅病案，病案借阅需要有审批流程；

- 支持借阅时限控制，借阅到期前职能科室有权限强制回收借阅病案；借阅到期后系统自动收回借阅病案；

- 支持配置借阅规则，如可以借阅病案的数量，最长借阅时间、可借阅的病案种类等；

- 支持病案以网址的形式实现共享，便于其他院内系统查询患者已归档病案；

- 电子病案导出模块

- 支持对电子病案信息以PDF格式导出，所导出的PDF文件包含病案分类目录；

- 支持批量查询后，批量导出功能，导出时添加数字水印；

- 支持自定义导出目录，以适配各种导出病案场景，如死亡和非医嘱病案上报、单病种病案上报等；

- 电子病案打印模块

- 支持病案科通过系统对病案进行打印，支持填写打印登记单、拍照留存身份信息；

- 支持根据患者申请进行病案打印，自动计算打印费、查询费、打印电子申请单归档等，支持微信、支付宝等多种支付方式；

- 支持按照患者打印病案用途自定义配置打印套餐，打印出的纸质病案可选择添加水印；

- 支持患者打印病案操作具有可追溯性，并可与病案召回联动。

- 支持对接病案自助打印机，实现患者自助打印服务，可通过自助机自行申请、支付、打印病案；

- 电子病案封存/解封

- 对于发生法律纠纷的病案，支持对病案进行封存/解封，并保存封存历史，支持多次封存，封存后病案不可修改、借阅、打印等操作；

- 支持封存病案历史版本存储与打印；

- 电子病案示踪模块

- 支持病案示踪功能，可以将病案的状态和利用同时在时间轴上展示，并提供事件信息钻取功能；

- 支持对病案资料的全流程追溯、示踪。

- 电子病案保密与验证模块

- 提供归档病案的凭证效力验证、完整性验证；

- 支持病案操作日志记录，在打印、借阅、查看、登录、锁定、导出等业务留痕处理，操作可追溯；

- 数据存储采用强加密算法进行加密，防止患者信息泄露和非法拷贝；

- 数据统计分析模块

- 对病案归档信息进行全方位、多维度统计，包括已出院、已采集、回收、归档、借阅、打印；科室、全院等维度统计；

- 支持医院自定义数据报表，根据医院实际需求，制作相关报表供查询分析，如周报表、月报表等，并支持查询、导出等基本功能，满足业务的多方面统计分析；

- 支持统计病案归档率，包括实时归档率、24小时归档率、48小时归档率、72小时归档率、5日归档率、7 日归档率等；支持配置节假日，以确保节假日不对归档率统计造成影响；

- 系统设置功能

- 支持权限管理和基本信息设置体系，具备用户信息维护功能，包括基本信息、用户权限的维护和设置等；

- 实现用户基本信息注册、所属机构、对应角色授权等信息的定义和维护，实现系统使用的不同角色并分配不同的角色权限的操作；

- 对系统的使用科室定义和设置，实现用户不同层次组织架构设置以及定义数据查询范围，根据科室进行授权；

- 支持系统自定义设置规则，如借阅规则、借阅审批流程、召回规则、召回审批流程、打印套餐、打印金额配置等，设置后立即生效；

- 支持对住院病案目录进行调整，支持多级目录，并支持针对未分目病案补充分目规则后重新进行分目；

- 支持对病案信息的查阅、打印、借阅、召回、封存等操作具有留痕；系统后台操作日志，可以追溯到病案相关操作详细的操作人、操作时间等信息；

- 支持疾病编码、病理编码、手术编码、科室编码、病区编码等字典配置与维护；

- 病历质控系统

- 病历节点配置中心

- 支持多算力节点管理：允许配置并管理不同的 AI 算力节点，支持本地部署（如 Ollama）以及云端通用 OpenAI 兼容接口（如阿里云百炼、DeepSeek 官方等）的接入。

- 支持大模型参数微调：支持对各节点的模型名称、API 密钥、温度、最大并发数进行设置，并可根据不同节点的提供商要求，控制是否显式启用或关闭思考模式。

- 支持动态上下文长度控制：可直接在节点中配置最大上下文长度，系统会自动将其映射到本地模型的参数或云端接口中，从而在保障大容量知识注入的同时防止 Token 溢出报错。

- 质控引擎方案编排

- 支持数据提取与多库适配：支持为不同的引擎配置独立的目标数据源，支持连接 Oracle、SQL Server、MySQL、达梦等多种数据库并管理数据提取 SQL。

- 支持变量解析与测试预览：提供 SQL 词法解析器，可自动提取 SQL 中的变量并在前端生成条件入参；支持在配置界面上进行 SQL 预览执行（限5条），帮助验证语法和映射关系。

- 支持仿真视图与插槽映射：支持配置列的显示名称、渲染类型，并支持对特殊语义角色（如患者姓名、就诊科室）进行标注，用以驱动审核工作台的数据展现。

- 质控规则与分类管理

- 支持规则的多级分类维护：允许将质控规则按业务大类及自定义分类进行树状管理，并可为每条规则配置对应的扣分值、严重程度（一般、乙级、单项否决等）以及 AI 判定的提示词。

- 支持规则的批量导入与同步：提供统一的 Excel 导入模板下载，支持通过文件上载批量新增或更新系统内的质控规则，方便专家共识的快速录入。

- 动作工具箱

支持多类型工具定义：支持管理大模型判定时可以调用的外部工具（Function Calling），包括调用 API 接口、执行 SQL 脚本、下发系统通知以及反射调用原生 C# 质控插件等，使 AI 拥有真实的业务执行能力。

- 调度计划中心

- 支持灵活的频率配置：支持通过人性化向导或直接编写 Cron 表达式来设定质控引擎的自动运行频率。

- 支持执行状态追溯与手工触发：提供历史运行日志列表，记录每次调度的执行时间、耗时、提取行数、检出缺陷数以及异常报错信息，并支持在界面上随时手动触发执行一次。

- 通用质控任务中心

- 支持动态参数检索与任务投递：读取引擎配置的参数生成动态搜索表单，支持查询业务库病历数据及当前的 AI 质控状态；支持单条或批量手工将患者病历送入 AI 队列进行核查。

- 支持流式轨迹与日志审计：提供任务运行日志审计抽屉，在任务执行中支持通过缓存直接查看大模型的流式思考过程，在任务结束后支持查看完整的 System 提示词、注入的 User 数据以及 AI 响应详情。

- 质控结果审核工作台

- 提供仿真病案阅览视图：采用 A4 纸风格的排版形式，将患者横幅、病历正文段落及明细表格美观地呈现出来，方便质控医生进行文书比对。

- 支持智能降级队列渲染：左侧待审队列会根据“自定义模板 ➔ 语义角色识别 ➔ 基础病案号”的降级机制智能渲染患者卡片。

- 支持人机协同审核闭环：质控医生可对 AI 疑似缺陷进行“采纳扣分”或“驳回误报”操作，并可收集误报原因分类和详细说明；支持在结案时自动对未处理缺陷进行驳回并汇总得分。

- 医疗规范知识库

- 支持多格式文档提取：支持上传文本型 PDF、docx、txt 格式的临床指南、病案规范等外挂知识文件，系统会自动进行智能滑动窗口切片。

- 提供人工校对清洗机制：采用两段式入库流程，文档切片后首先存入临时库呈“待校对”状态，允许管理人员在线修改或删除无用段落，确认无误后再调用算力生成高维向量写入向量数据库。

- 内置检索问答沙盘：提供基于动态上下文预算控制的问答面板，支持流式对话以及将大模型思考过程与正式回答分类展示，用于测试评估向量库的检索效果。

- 外部系统授权集成中心

- 支持 AppId 与 AppSecret 凭证管理：支持在线生成和管理外部集成的应用凭证，控制其启用状态，确保接口调用安全。

- 支持数字签名与防篡改校验：在接口网关层提供基于 HMAC-SHA256 的签名和防重放校验过滤器，保障医院局域网内部数据传输的真实性与时效性。

- 支持 Push 与 Pull 双模质控对接：既支持第三方直接将病历文本推送到接口进行分析，也支持对方只传业务主键，由系统自动切库并运行提取 SQL 获取病历。

- 质控全景指挥舱

- 提供大盘指标监控：展示全院 AI 扫描量、疑似缺陷数、人工采纳率、等效节省时间等核心指标。

- 提供多维图表分析：支持通过图表展现高频触发规则前五、严重程度分布、30天趋势、人工审核采纳比例，以及通过语义列配置解析出的临床科室缺陷画像。

- 互联互通

1.3.1.医院信息集成平台

- 医院服务总线ESB

- 接入应用

- 支持配置第三方应用系统，可维护如：应用标识、应用名称、应用描述状态等，并支持对面向租户配置应用秘钥

- 支持通过应用名称检索接入应用

- 服务管理

- 支持维护各类服务，可维护如：服务编码、服务名称、服务地址、服务类型、服务配置、客户端、状态等。

- 支持根据服务维护其请求头、环境变量等等，环境变量支持租户隔离，即可以根据不同租户来配置环境变量内容。

- 支持维护服务下的服务功能，可维护如：功能名称、功能路径、服务类型、方法、内容类型、请求头、请求参数等。

- 支持通过服务名称检索服务信息。

- 服务授权

1、支持配置某一请求路径可被哪些IP访问，请求路径和授权IP都支持通配符匹配。

- 路由管理

- 支持维护顶级分组和子分组，亦可随时删除分组信息，可维护如：分组名称、分组描述、上层分组等。

- 支持新增路由，新增路由可维护内容有：路由名称、路由描述、所属分组、开关状态等。

- 支持拖拽设计路由，在设计界面可以通过拖拽组件来设计路由。

- 支持业务流程编排的基础组件如子路由、重定向、动态组件、条件分支、多路广播、拆分、设置请求头、设置请求头集合、移除请求头、设置请求体、转换请求体、定时组件、输出日志、延时组件。

- 支持在路由中编排数据库查询组件、数据库更新组件、数据库存储过程组件。

- 支持在路由中编排文件读写组件。

- 支持在路由中编排消息队列、rest组件、cxf组件、jetty组件、http组件、ftp组件、fhir组件、hl7监听器等网络组件。

- 支持在路由中编排转换组件、处理组件、json编码、json解码、xmlJson编码、xmlJson解码、csv编码、csv解码、hl7编码、hl7解码等编码解码组件。

- 支持通过选择左侧分组来过滤路由。

- 支持通过路由名称或开关状态来检索路由。

- 支持启停路由和立即执行路由。

- 消息分组

1、支持对消息进行分组管理。

- 消息管理

- 支持创建消息，录入消息编码、消息名称。

- 支持消息绑定多个服务功能。

- 消息记录

- 支持记录消息的查询，可查看消息记录的调用时间、消耗时间等。

- 支持消息记录的请求内容和响应内容的查看。

- 参数管理

- 支持参数编码/名称过滤筛选数据

- 支持参数维护，维护字段：参数编码、参数名称、参数值、参数描述

- 数据源管理

- 支持新增或编辑数据源，维护字段：数据源名称、数据库类型、主机、端口、用户、密码、数据库、初始连接数、最大连接数、最大等待时长、断线是否重连、数据源描述。

- 数据源名称过滤筛选数据

- 支持启用、禁用数据源

- 支持删除数据源

- 日志统计

- 支持将所选时间范围内的日志以图表方式展示。

- 支持查看日访问次数、时段访问次数、各类消息访问次数占比、耗时Top20。

- 图标之间支持联动、支持选择某天、然后联动其他图表展示当天数据。

- 实时日志

- 支持实时查看服务器ESB服务日志。

- 支持调整最大展示行数，支持根据日志内容过滤。

- 单点登录系统

- 客户端注册

- 支持维护各个需要接入的客户端或者第三方客户端信息，可维护如：客户端ID、客户端名称、客户端生效时间、允许重用刷新令牌、客户端密钥、密钥过期时间、授权类型、可授权范围、访问令牌有效时长、刷新令牌有效时长等等。

- 支持在生成令牌后访问系统可在系统中分别出对方客户端。

- 支持通过客户端ID、客户端名称和状态检索客户端信息。

- 生成令牌

- 支持通过组织机构下指定用户来生成令牌给各系统使用，支持选择指定客户端、支持指定过期时间且过期时间提供有快捷选项、支持配置令牌备注。

- 支持使用访问令牌期限、用户名、有效状态、生成方式等等条件检索授权信息。

- 门户管理

- 支持维护各系统在门户页显示的信息，支持维护应用编码、应用名称、链接、程序文件名、图标、磁贴大小、主要样式、次要样式、备注、排序号和是否有效等等。

- 支持通过应用编码、应用名称和有效状态检索门户信息。

- 用户管理

- 支持导出用户信息。

- 支持点击左侧角色列表、输入用户名、姓名等过滤条件进行数据筛选。

- 同步设置

- 支持配置目标数据库链接方式，如：主机、端口、数据库名称、数据库类型、用户名、密码。

- 支持配置和保存组织机构视图、用户视图、角色视图、用户角色视图、科室视图、人员视图的查询语句，并支持校验、提示、和预览功能。

- 支持一键同步以上配置中的数据。

- 门户界面

- 支持以磁贴方式展示各类系统。

- 支持磁贴支持宽（附带横幅）、宽、中格式调整，支持磁贴的样式的调整。

- 支持无需登录，直接访问所有接入了单点登录的系统。

- 支持展示配置的外链，可作为院内统一门户，提供打开各个地方平台或者院内其他系统的功能。

- 外链支持配置自己上传的图标。

- 主数据管理

- 机构管理

1、支持维护后台组织机构创建的组织机构信息，维护字段：机构编码、机构名称、机构简称、别名、全国组织机构代码、统一社会信用代码、医院等级、联系电话、非结构化完整地址、结构化地址、地址-门牌号码、邮政编码、机构简介

- 科室管理

- 支持输入科室编码或科室名称过滤查询

- 支持选择左侧科室类型（临床、医技、行政等），取消选择可以点击重置按钮；

- 支持新增一级科室

- 新增子级科室，列表表格选中需要新增子级科室的科室，点击新增子级科室

- 维护字段：科室编码、所属组织（组织管理的数据）、科室名称、上级科室、标准科室、科室类型、就诊类型、院区编码、科室电话、床位数、排序码、层级、候诊地址、备注

- 支持关联关联病区、科室标签

- 支持列表勾选需要批量删除的数据进行批量删除

- 人员管理

- 支持根据员工姓名、科室、是否启用等过滤条件筛选数据

- 支持禁用员工

- 支持人员维护

- 基本信息维护字段：员工编码、员工名称、性别、所属科室、专业技术职务、行政职位、婚姻状况、出生日期、身份证号码、手机号码、资格证书号码、联系电话、电子邮箱、是否生成用户（需要先启用人员该开关方能生效）、是否为虚拟人员（第三方系统（如：PACS系统）调用HIS接口时，需要携带HIS系统分配的访问令牌，访问令牌的生成需要基于用户账号，所以需要通过创建虚拟人员生成该类用户）、家庭住址

- 医保信息维护字段：医保账户、医保密码、定岗医师编码、定岗医师姓名、国家医师编码、国家医师名称

- 其他信息维护字段：政治面貌、文化程度、职业分类、入职日期、离职日期、医网签OPENID、微信unionid、支付宝用户ID、排序码、员工简介、员工专长

- 支持上传员工头像图片，电子签名图片

- 支持勾选权限科室

- 支持勾选权限病区

- 支持勾选权限库房

- 支持勾选人员标签

- 支持勾选员工的处方权限

- 角色管理

- 支持角色编码、角色名称进行过滤筛选数据

- 支持角色菜单权限设置

- 支持勾选数据进行批量删除操作

- 支持角色维护，维护字段：角色编码、角色名称、描述

- 支持清除选择

- 字典管理

- 支持维护系统字典，维护字段：字典编码、字典名称、字典来源、字典标志、字典分组、上级字典、字典备注、系统字典、排序号

- 支持字典项值维护，维护字段：字典项值、字典项含义、字典项分组、上级字典项、字典项备注、系统字典项、排序号

- 支持勾选字典项值进行批量删除

- 支持字典编码、字典名称、系统字典进行过滤筛选数据

- 支持字典项值/含义进行过滤筛选字典项值数据

- 支持组织机构用户恢复默认的字典数据

- 参数配置

- 支持参数编码/名称、参数分组、参数状态过滤筛选数据

- 支持组织机构用户恢复默认的参数数据

- 支持参数维护，维护字段：参数编码、参数名称、参数分组、启用、参数值、默认值、参数描述

- 支持拖动参数分组调整结构

- 支持参数分组维护，维护字段：分组名称、上级分组、排序码、分组描述

- 系统日志

- 支持以某一时间段内的系统日志进行检索。

- 支持通过入参、请求的用户、请求路径和IP地址进行检索。

- 支持通过接口响应结果检索，如：全部、成功、警告、失败、无响应。

- 支持点击某一日志查看其完全的请求参数，完整的响应内容和全链路的日志消息。

- 支持查看接口耗时和请求的目标类名方法名便于诊断分析。

- 诊断字典

- 支持对国家标准诊断字典进行查看、禁用、导出

- 支持对编码/名称、状态进行检索

- 手术字典

- 支持对国家标准手术字典进行查看、编辑、导出

- 支持对编码/名称、状态进行检索

- 患者主索引

- 患者信息

- 支持查看和修改各类患者相关信息，如：姓名、电话号码、身份证号、性别、血型、出生日期、年龄、婚姻状况、民族、病案号、健康卡号、职业来类比、国籍、联系人信息、证件信息、工作单位信息等等。

- 支持使用患者姓名、身份证号、联系电话、性别、亲属姓名来检索患者信息。

- 患者合并

- 支持对有一定相似度但达不到自动合并要求的多个患者信息进行合并，支持的合并操作选项有：选择保留的患者、可选择以最新数据为准/以保留患者的数据为准。

- 支持使用患者名称来检索相似记录。

- 权重设置

- 支持配置相似权重阈值，可配置相似度评分超过多少，则自动合并。介于多少到多少直接不自动合并，但是创建相似记录。低于多少，则直接创建新患者信息。

- 支持随意配置权重项，支持配置患者中的任意一项信息用于匹配用途，支持配置匹配方式：有完全匹配和模糊匹配两种可供选择，模糊匹配支持配置相似度阈值，支持配置每一权重项的分值。

- 支持图形化方式拖拽设置疑似权重阈值。

- 患者拆分

- 支持查看当前合并记录合并前的患者信息。

- 支持将患者拆分为合并前的状态。

- 支持使用患者名称来检索相似记录。

- 临床数据中心CDR

- 临床知识库

- 支持辅助诊疗、检查检验、药品信息的检索与详细信息查看。

- 支持按科室检索相关辅助诊疗、检查检验、药品信息的临床知识库信息。

- 床位管理

- 支持查看各科室床位信息，包含有房间、床号、病区、床位类型、使用状态、管床医生、责任护士、是否加床等。

- 支持根据科室名称检索。

- 检查资源

- 支持查看检查设备信息，包含有检查设备名称、检查设备类型、检查类型、位置、所属科室、机房名称。

- 支持查看医技资源，包含有医技科室、资源类型、资源名称、排版类型、每日人次、班别、时段规则等。

- 共享文档配置

- 文档配置

显示标准的共享文档、交互服务xml节点信息（名称、值、属性等）

支持对标准的共享文档的xml节点和参数进行配置（新增、修改、删除）

支持对标准的交互服务的xml节点属性进行配置（新增、修改、删除）

- 文档导出

支持根据姓名、身份证号、科室、就诊日期，查看各个文档的记录数（默认显示所有）

支持点击记录数查看患者信息（组织、姓名、科室、入院日期、出院日期、保密级别、保密级别描述、版本号、住院号、门诊号、身份证、健康卡号等信息），并支持单个导出和批量导出

- 交互服务调用

支持根据请求的xml信息，来获取响应信息

- 共享文档浏览

共享文档浏览器检索输入框（可以通过时间、姓名、身份证号、就诊号快速检索）

支持直接对患者的共享文档进行浏览

- 匿名设置

- 显示数据元信息（标识符、描述、启用状态等）

- 数据元检索输入框（可以通过标识符和描述进行快速检索）

- 支持匿名字段的维护（新增、修改、删除）。

- 数据元管理

- 显示数据元相关信息，包含有数据元编码、数据元名称、数据元描述、值类型编码、值范围编码等。

- 支持维护数据元信息，可维护字段有数据元编码、数据元名称、值类型、值约束、值范围等。

- 支持根据数据元编码、数据元名称、数据元拼音、数据元五笔进行检索。

- 系统字典对照

- 支持对字典、字典项使用编码或名称进行检索。

- 支持对字典项进行字典对照映射。

- 定时任务

- 支持新增或编辑任务信息，维护字段：cron表达式、任务类、任务配置、备注

- 支持在维护Cron表达式时，根据当前表达式暂时后面最近10次的执行时间。

- 任务名称，任务类过滤筛选数据

- 支持启用、停止定时任务

- 支持查看任务日志

- 支持显示任务当前状态，如：执行中、待执行

- 支持立即执行任务中的任一任务。

- 数据源设置

- 支持新增或编辑数据源，维护字段：数据源名称、数据库类型、主机、端口、用户、密码、数据库、初始连接数、最大连接数、最大等待时长、断线是否重连、数据源描述。

- 数据源名称过滤筛选数据

- 支持启用、禁用数据源

- 支持删除数据源

- 二次表定义

- 支持根据表名/表标题检索二次表定义信息。

- 支持新增、修改二次表定义信息，定义二次表支持添加列，修改列、修改列排序、修改数据类型、字段长度、小数位数、列注释、是否可为、列是否为唯一约束等。

- 支持根据表定义生成数据库表信息，支持清空和删除表信息，支持在清空或删除时要求提供密码校验才允许操作，避免误操作或恶意操作。

- 支持对二次表数据来源定义，支持根据不同的Cron表达式定义数据导入时间，支持定义导入格式，支持以各类时间作为参数传入。

- 支持校验列是否一一对应。

- 硬件参数

| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密评硬件+软件 | 1、密评所需要的硬件 2、密评所需要的软件 | 套 | 1 |
| 2 | 院方自购第三方产品对接平台改造 | 排队叫号、银医通、微信公众号、静脉配置中心、耗材SPD系统、供应室追溯系统、互联网医院、康复治疗系统、药品追溯系统、DIP、医保智能控费、病案统计系统 | 套 | 1 |
| 3 | 移动医生专用平板 | 内存容量：≥128GB； 屏幕尺寸：≥10.4英寸； 运行内存：≥6GB。 | 台 | 72 |
| 4 | 患者签名专用无线手写板 | 系统：Android 12 CPU：八核 ARM 2.0GHz DDR 内存：4GB DDR4 存储：64GB 屏幕尺寸：10.1英寸 显示分辨率：800×1280 | 台 | 18 |
| 5 | 护理大屏系统专用大屏 | 类型,LCD,液晶屏面板 尺寸:55寸 显示比例:16:9 | 台 | 18 |